## Gebäudeparameter
Gebäudeparameter | [7 empty] | Hintergrundinformationen Huber | Hintergrundinformationen nach Rücksprache Uni | [7 empty] | Fehler (0) | Lage der Technikzentrale (Liste) | Dachaufstellung im Freien | Dachaufstellung im kalten Dachraum | Dachaufstellung im warmen Dachraum | Technikzentrale in einer Etage | Technikzentrale im Keller
Allgemein Information zum Gebäude | [10 empty] | in der letzten Besprechung ergänzt
Ist das Projekt eine Sanierung oder ein Neubau | [10 empty] | Diskussion
Anzahl der oberirdischen Geschosse |  | Stk | [5 empty] | Bruttogeschossfläche des Gebäudes lt Gebäudeparameter
Anzahl der unterirdischen Geschosse |  | Stk | [5 empty] | 0 | m²
Bruttogeschossfläche je Stockwerk lt Gebäudparameter
0
Neubau oder Sanierung
Lichte Raumhöhe |  | m | [5 empty] | Neubau
Bruttogeschossfläche über Wohnungsschlüssel | #DIV/0! | m² | [5 empty] | Sanierung
Energiebezugsfläche Gesamt |  | m² | [6 empty] | Anzahl der Stränge | Der
Energiebezugsfläche pro Geschoss | #DIV/0! | m² | [5 empty] | Wohnungsaufteilung | 1 | OK | Achtung
Anzahl der Lüftungsstränge zuf. Geometrie |  | #DIV/0! | [5 empty] | mittlere Wohnungsgröße | 2 | Achtung! Aufgrund der Grundfläche sollte die Anzahl der Lüftungsstränge geprüft werden
[8 empty] | Wohnungsanzahl gesamt | 3 | Achtung! Bei länglichen Gebäuden sollten mehrere Lüftungsgeräte aufgrund langer Leitungsführung eingeplant werden. Ansonsten können nur sehr große Wohnungen wirtschaftlich erschlossen werden
Angabe Wohnungsaufteilung | [7 empty] | Wohnungsschlüssel detailliert | 4 | Die Abmessungen der Gebäude haben Auswirkung auf die Anzahl der Lüftungsgeräte. Je größer das Verhältnis von Länge zu Breite ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass mehrere Lüftungsgeräte mit mehreren Steigsträngen wirtschaftlich sind. Auch bei eher quadratische Gebäudegrundrissen können mehrere Lüftungsgeräte wirtschaftlich sein. Ein Beispiel hierführ ist ein quadratisches Gebäude mit Innenhof
mittlere Wohnungsgröße |  | m² | [6 empty] | 5 | Achtung! Aufgrund der Grundfläche sollte die Anzahl der Lüftungsstränge geprüft werden Achtung! Bei länglichen Gebäuden sollten mehrere Lüftungsgeräte eingeplant werden oder es können nur sehr große Wohnungen mit erweiterter Kaskadenlüftung gebaut werden
Wohnungsanzahl gesamt | [8 empty] | 6
Wohnungsschlüssel detailliert | Bitte in Tabelle am Ende eingeben
Bauweise des Daches | [7 empty] | Flachdach | Bauweise des Daches | Achtung, sehr langes Gebäude
Die Bauweise des Daches ist bedeutend für die Entscheidung wo die Lüftungszentrale gebaut werden kann. Es gibt außerdem schon eine Vorabauswahl an möglichen innovativen Lüftungsvarianten. | [7 empty] | Satteldach: Dachraum warm | Flachdach
[8 empty] | Satteldach: Dachraum kalt | Satteldach
[8 empty] | Dachform | Noch alle Möglichkeiten offen
[8 empty] | Noch alle Möglichkeiten offen | Satteldach, jedoch als Wohnraum
irgendwo muss angabe erfolgen dass gerät im warm oder kaltraus sitzt
noch nicht festgelegt
kein Keller vorhanden
Bauweise des Kellers | [7 empty] | Tiefgarage | Bauweise des Kellers
Lüftungszentrale im Lagerbereich =Wegfall Lagerraum | [7 empty] | Lagerkeller | Noch alle Möglichkeiten offen
Lüftungszentrale im Wohnbereich Keller = Wegfall Wohnraum | [7 empty] | Wohnungen | Keller ist nicht vorhanden
Lüftungszentrale im Parkgarage =Wegfall Parkplatz | [8 empty] | Keller ist Tiefgarage
Technikraum kalt oder warm? | [8 empty] | Keller ist Lagerkeller
Lüftungsgerät auf Dach oder im Garten =kalt | [8 empty] | Keller ist Wohnbereich
Lüftungsgerät im Dachboden von Satteldach=kalt oder warm möglich
Lüftungsgerät in Zentrale im EG= in der Regel warm
Lüftungsgerät in Zentrale im Keller= kalt oder warm möglich
warm
Leitungsführung über die Fassade | [7 empty] | Leitungsführung Fassade | kalt
Erläuterung der Auswahlmöglichkeiten: | [7 empty] | uneingeschränkt möglich
Eine Leitungsführung ist "uneingeschränkt möglich", wenn a)kein Denkmalschutz vorliegt; b)zwischen den Fenstern ein horizontaler Abstand von über 2 m vorliegt und vertikal von der Hauseinführung bis zum darüberliegenden Brandriegel größer als 1,2 m; c) Dämmstärke mindestens 20cm beträgt, besser ca. 30cm; d) keine geneigten Wände vorhanden sind; e) keine Skelettbauweise mit Fenstern von Decke bis Decke läuft | [7 empty] | nur eingeschränkt möglich
Diese Leitungsführung ist "nur eingeschrenkt möglich", wenn a) kein Denkmalschutz vorliert, b)in mindestens einem Bereich ein ausreichender Horizontalabstand zwischen den Fenstern gegeben ist, c) eine ausreichende Dämmstärke in diesem Bereich eingeplant wird; d) geneigte Wände vorliegen; e) keine Skelettbauweise mit Fenstern von Decke bis Decke läuft | [7 empty] | nicht möglich
gedämmterter Ziegel; Bauform, schräge Wände, Denkmalschutz
Diese Leitungsführung ist nicht möglich, wenn a) die Bauform diese Leitungsführung nicht zulässt, b) keine Außendämmung zulässig ist, c) ein stark gedämmter Ziegel mit geringer Außendämme verwendet wird d) die Überdämmung der Rohrleitung <5cm wäre, | [7 empty] | Flachdach
Satteldach / Schrägdach innen
Bevorzugter Aufstellort des Gerätes | [7 empty] | Keller
Der hier ausgewählte Aufstellort wird im Ergebnis farbig dargestellt. Danach kann abgeschätzt werden ob der Aufstellort des Gerätes nochmals verändert werden sollte | [7 empty] | Erdgeschoss
Garten / Freifläche
noch nicht festgelegt
Mögliche Lüftungssysteme/Brandschutzkonzepte aufgrund bisheriger Eingaben |  | Investitionskosten [€] | Wartungskosten pro Jahr [€]
Variante 1a: Dachaufstellung Flachdach zentral |  | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | Aufstellort: Default Wert ist offen, sonst nach Eingabe
Variante 1b : Dachaufstellung Flachdach nahe Attika |  | #DIV/0! | 0
Variante 2a: Leitungen in Fassade mittels verl. Arm |  | #DIV/0! | 0
Variante 2b: Leitungen Fassade bei Flachdach |  | #DIV/0! | 0
Variante 2c: Leitungen Fassade bei Satteldach |  | #DIV/0! | 0
Variante 2d: Leitungen Fassade; Gerät außen |  | #DIV/0! | 0
Variante 4: Schacht mit Einblasdämmung; Zentrale Dach außen |  | #DIV/0! | 0
Variante 4: Schacht mit Einblasdämmung; Zentrale Dach innen |  | #DIV/0! | 0
Variante 4: Schacht mit Einblasdämmung; Zentrale Keller |  | #DIV/0! | 0
Belüftungssystem der Wohnungsräume | [7 empty] | Belüftungssystem der Wohnungsräume | Spalte1 | 1
Kaskade
Hinweis: die erweiterte Kaskade ist aus energetischer Sicht zu empfehlen. Bei der Einteilung der Wohnungsgrundrisse muss allerdings darauf geachtet werden, dass die Zuluft im Schlafzimmer angeordnet wird, von dort mittels Überstömöffnungen in den Wohnbereich strömt und in Nassräumen und Küche abgesaugt wird. | [7 empty] | teilweise erweiterte Kaskade | teilweise erweiterte Kaskade
erweiterte Kaskade
Beispiel wo erweiterte Kaskade funktioniert! | Beispiel wo erweiterte Kaskade nicht funktioniert! | [7 empty] | teilweise erweiterte Kaskade wird von Christoph der Mittelwert aus den beiden anderen hergenommen.
Prozent erweiterte Kaskade
> 40%
> 50%
> 60%
> 70%
> 80%
> 90%
Bewertung der verschiedenen Lüftungssysteme
Betrachtete Aspekte: Wirtschaftlichkeit, Stromeffizient, Wärmerückgewinnungsgrad,
Variante 1a: Dachaufstellung Flachdach zentral
Variante 1b : Dachaufstellung Flachdach nahe Attika
Variante 2a: Leitungen in Fassade mittels verl. Arm
Variante 2b: Leitungen Fassade bei Flachdach
Variante 2c: Leitungen Fassade bei Satteldach
Variante 2d: Leitungen Fassade; Gerät außen
Variante 4: Schacht mit Einblasdämmung; Zentrale Dach
Variante 4: Schacht mit Einblasdämmung; Zentrale Keller
Wirtschaftlichkeit
Leitungsführung über Steigstränge | [8 empty] | Stromeffizienz
Fläche Steigstrang 1 | [8 empty] | Wärmerückgewinnungsgrad | Gerät und Leitungslängen im freien
Fläche Steigstrang 2 | [8 empty] | laut Besprechung PHI Spinnennetz
Fläche Steigstrang 3
Fläche Steigstrang 4
Fläche Steigstrang 5
Platzbedarf für das Lüftungsgerät | [18 empty] | Hosenstück - FLI-VE | Brandschutzklappe | Brandschutzklappe | Brandschutzklappe | Brandschutzklappe
Lüftungsgeräte Strang 1
Lüftungsgeräte Strang 2
Lüftungsgeräte Strang 3
Lüftungsgeräte Strang 4
Lüftungsgeräte Strang 5
mittlere Wohnungsgröße |  | Anzahl WE |  | EBZ der WE |  | EBZ ges
Einzelzentrale 1 |  | #DIV/0! |  | 0 | m² | #DIV/0! | m²
Einzelzentrale 2 |  | #DIV/0! |  | 0 | m² | #DIV/0! | m² | [11 empty] | Brandschutzklappe | Brandschutzklappe mit Schachtverfüllung | Brandschutzklappe mit Schachtverfüllung | Brandschutzklappe mit Schachtverfüllung | Brandschutzklappe mit Schachtverfüllung
Einzelzentrale 3 |  | #DIV/0! |  | 0 | m² | #DIV/0! | m² | [11 empty] | Brandschutzriegel mit Schachtverfüllung
Einzelzentrale 4 |  | #DIV/0! |  | 0 | m² | #DIV/0! | m² | [11 empty] | Hosenstück - FLI-VE mit Schachtverfüllung
Einzelzentrale 5 |  | #DIV/0! |  | 0 | m² | #DIV/0! | m² | [11 empty] | Brandschutzklappe mit Schachtverfüllung
Summe
[6 empty] | #DIV/0! | m²
mittlere Wohnungsgröße | #DIV/0!
#DIV/0!
Wohnungsschlüssel detailliert
Einzelzentrale 1
Wohnungsschlüssel | Zimmer | Anzahl WE |  | EBZ der WE |  | EBZ ges |  | Nennvolumenstrom WE |  | Nennvolumenstrom ges. |  | Personenzahl |  | Personenzahl ges. | EBZ ges.
| 1 Zi, Küche, Bad/WC |  | Stk |  | m² | 40 | m² |  | m³/h | 0 | m³/h | 1 | Stk. | 0 | 0 | m²
| 2 Zi, Küche, Bad/WC |  | Stk |  | m² | 60 | m² |  | m³/h | 0 | m³/h | 2 | Stk. | 0 | 0 | m²
| 3 Zi, Küche, Bad/WC |  | Stk |  | m² | 80 | m² |  | m³/h | 0 | m³/h | 4 | Stk. | 0 | 0 | m²
| 4 Zi, Küche, Bad/WC |  | Stk |  | m² | 110 | m² |  | m³/h | 0 | m³/h | 5 | Stk. | 0 | 0 | m²
| 5 Zi, Küche, Bad/WC |  | Stk |  | m² |  | m² |  | m³/h | 0 | m³/h |  | Stk. | 0 | 0 | m²
| 6 Zi, Küche, Bad/WC |  | Stk |  | m² |  | m² |  | m³/h | 0 | m³/h |  | Stk. | 0 | 0 | m²
| 7 Zi, Küche, Bad/WC |  | Stk |  | m² |  | m² |  | m³/h | 0 | m³/h |  | Stk. | 0 | 0 | m²
| 8 Zi, Küche, Bad/WC |  | Stk |  | m² |  | m² |  | m³/h | 0 | m³/h |  | Stk. | 0 | 0 | m²
| 9 Zi, Küche, Bad/WC |  | Stk |  | m² |  | m² |  | m³/h | 0 | m³/h |  | Stk. | 0 | 0 | m²
| 10 Zi, Küche, Bad/WC |  | Stk |  | m² |  | m² |  | m³/h | 0 | m³/h |  | Stk. | 0 | 0 | m²
| Summe |  | Stk |  |  |  | m² | 0 |  | 0 | m³/h |  |  | 0 | 0 | m²
Einzelzentrale 2
Wohnungsschlüssel | Zimmer | Anzahl WE |  | EBZ der WE |  | EBZ ges |  | Nennvolumenstrom WE |  | Personenzahl ges. | EBZ ges. |  |  | Personenzahl ges. | EBZ ges.
| 1 Zi, Küche, Bad/WC |  | Stk |  | m² | 40 | m² |  | m³/h | 0 | m³/h | 1 | Stk. | 0 | 0 | m²
| 2 Zi, Küche, Bad/WC |  | Stk |  | m² | 60 | m² |  | m³/h | 0 | m³/h | 2 | Stk. | 0 | 0 | m²
| 3 Zi, Küche, Bad/WC |  | Stk |  | m² | 80 | m² |  | m³/h | 0 | m³/h | 4 | Stk. | 0 | 0 | m²
| 4 Zi, Küche, Bad/WC |  | Stk |  | m² | 110 | m² |  | m³/h | 0 | m³/h | 5 | Stk. | 0 | 0 | m²
| 5 Zi, Küche, Bad/WC |  | Stk |  | m² |  | m² |  | m³/h | 0 | m³/h |  | Stk. | 0 | 0 | m²
| 6 Zi, Küche, Bad/WC |  | Stk |  | m² |  | m² |  | m³/h | 0 | m³/h |  | Stk. | 0 | 0 | m²
| 7 Zi, Küche, Bad/WC |  | Stk |  | m² |  | m² |  | m³/h | 0 | m³/h |  | Stk. | 0 | 0 | m²
| 8 Zi, Küche, Bad/WC |  | Stk |  | m² |  | m² |  | m³/h | 0 | m³/h |  | Stk. | 0 | 0 | m²
| 9 Zi, Küche, Bad/WC |  | Stk |  | m² |  | m² |  | m³/h | 0 | m³/h |  | Stk. | 0 | 0 | m²
| 10 Zi, Küche, Bad/WC |  | Stk |  | m² |  | m² |  | m³/h | 0 | m³/h |  | Stk. | 0 | 0 | m²
| Summe | 0 | Stk |  |  | 290 | m² | 0 | m³/h | 0 | 0 | m² |  |  | 0 | m²
Einzelzentrale 3
Wohnungsschlüssel | Zimmer | Anzahl WE |  | EBZ der WE |  | EBZ ges |  | Nennvolumenstrom WE |  | Personenzahl ges. | EBZ ges. |  |  | Personenzahl ges. | EBZ ges.
| 1 Zi, Küche, Bad/WC |  | Stk |  | m² | 40 | m² |  | m³/h | 0 | m³/h | 1 | Stk. | 0 | 0 | m²
| 2 Zi, Küche, Bad/WC |  | Stk |  | m² | 60 | m² |  | m³/h | 0 | m³/h | 2 | Stk. | 0 | 0 | m²
| 3 Zi, Küche, Bad/WC |  | Stk |  | m² | 80 | m² |  | m³/h | 0 | m³/h | 4 | Stk. | 0 | 0 | m²
| 4 Zi, Küche, Bad/WC |  | Stk |  | m² | 110 | m² |  | m³/h | 0 | m³/h | 5 | Stk. | 0 | 0 | m²
| 5 Zi, Küche, Bad/WC |  | Stk |  | m² |  | m² |  | m³/h | 0 | m³/h |  | Stk. | 0 | 0 | m²
| 6 Zi, Küche, Bad/WC |  | Stk |  | m² |  | m² |  | m³/h | 0 | m³/h |  | Stk. | 0 | 0 | m²
| 7 Zi, Küche, Bad/WC |  | Stk |  | m² |  | m² |  | m³/h | 0 | m³/h |  | Stk. | 0 | 0 | m²
| 8 Zi, Küche, Bad/WC |  | Stk |  | m² |  | m² |  | m³/h | 0 | m³/h |  | Stk. | 0 | 0 | m²
| 9 Zi, Küche, Bad/WC |  | Stk |  | m² |  | m² |  | m³/h | 0 | m³/h |  | Stk. | 0 | 0 | m²
| 10 Zi, Küche, Bad/WC |  | Stk |  | m² |  | m² |  | m³/h | 0 | m³/h |  | Stk. | 0 | 0 | m²
| Summe | 0 | Stk |  |  | 290 | m² | 0 | m³/h | 0 | 0 | m² |  |  | 0 | m²
Einzelzentrale 4
Wohnungsschlüssel | Zimmer | Anzahl WE |  | EBZ der WE |  | EBZ ges |  | Nennvolumenstrom WE |  | Personenzahl ges. | EBZ ges. |  |  | Personenzahl ges. | EBZ ges.
| 1 Zi, Küche, Bad/WC |  | Stk |  | m² | 40 | m² |  | m³/h | 0 | m³/h | 1 | Stk. | 0 | 0 | m²
| 2 Zi, Küche, Bad/WC |  | Stk |  | m² | 60 | m² |  | m³/h | 0 | m³/h | 2 | Stk. | 0 | 0 | m²
| 3 Zi, Küche, Bad/WC |  | Stk |  | m² | 80 | m² |  | m³/h | 0 | m³/h | 4 | Stk. | 0 | 0 | m²
| 4 Zi, Küche, Bad/WC |  | Stk |  | m² | 110 | m² |  | m³/h | 0 | m³/h | 5 | Stk. | 0 | 0 | m²
| 5 Zi, Küche, Bad/WC |  | Stk |  | m² |  | m² |  | m³/h | 0 | m³/h |  | Stk. | 0 | 0 | m²
| 6 Zi, Küche, Bad/WC |  | Stk |  | m² |  | m² |  | m³/h | 0 | m³/h |  | Stk. | 0 | 0 | m²
| 7 Zi, Küche, Bad/WC |  | Stk |  | m² |  | m² |  | m³/h | 0 | m³/h |  | Stk. | 0 | 0 | m²
| 8 Zi, Küche, Bad/WC |  | Stk |  | m² |  | m² |  | m³/h | 0 | m³/h |  | Stk. | 0 | 0 | m²
| 9 Zi, Küche, Bad/WC |  | Stk |  | m² |  | m² |  | m³/h | 0 | m³/h |  | Stk. | 0 | 0 | m²
| 10 Zi, Küche, Bad/WC |  | Stk |  | m² |  | m² |  | m³/h | 0 | m³/h |  | Stk. | 0 | 0 | m²
| Summe | 0 | Stk |  |  | 290 | m² | 0 | m³/h | 0 | 0 | m² |  |  | 0 | m²
Einzelzentrale 5
Wohnungsschlüssel | Zimmer | Anzahl WE |  | EBZ der WE |  | EBZ ges |  | Nennvolumenstrom WE |  | Personenzahl ges. | EBZ ges. |  |  | Personenzahl ges. | EBZ ges.
| 1 Zi, Küche, Bad/WC |  | Stk |  | m² | 40 | m² |  | m³/h | 0 | m³/h | 1 | Stk. | 0 | 0 | m²
| 2 Zi, Küche, Bad/WC |  | Stk |  | m² | 60 | m² |  | m³/h | 0 | m³/h | 2 | Stk. | 0 | 0 | m²
| 3 Zi, Küche, Bad/WC |  | Stk |  | m² | 80 | m² |  | m³/h | 0 | m³/h | 4 | Stk. | 0 | 0 | m²
| 4 Zi, Küche, Bad/WC |  | Stk |  | m² | 110 | m² |  | m³/h | 0 | m³/h | 5 | Stk. | 0 | 0 | m²
| 5 Zi, Küche, Bad/WC |  | Stk |  | m² |  | m² |  | m³/h | 0 | m³/h |  | Stk. | 0 | 0 | m²
| 6 Zi, Küche, Bad/WC |  | Stk |  | m² |  | m² |  | m³/h | 0 | m³/h |  | Stk. | 0 | 0 | m²
| 7 Zi, Küche, Bad/WC |  | Stk |  | m² |  | m² |  | m³/h | 0 | m³/h |  | Stk. | 0 | 0 | m²
| 8 Zi, Küche, Bad/WC |  | Stk |  | m² |  | m² |  | m³/h | 0 | m³/h |  | Stk. | 0 | 0 | m²
| 9 Zi, Küche, Bad/WC |  | Stk |  | m² |  | m² |  | m³/h | 0 | m³/h |  | Stk. | 0 | 0 | m²
| 10 Zi, Küche, Bad/WC |  | Stk |  | m² |  | m² |  | m³/h | 0 | m³/h |  | Stk. | 0 | 0 | m²
| Summe | 0 | Stk |  |  | 290 | m² | 0 | m³/h | 0 | 0 | m² |  |  | 0 | m²
Note on B10: HuTo: Über den Wohnungsschlüssel werden die Energiebezugsflächen angegeben. Diese kann hier mit der Nutzfläche des Gebäudes gleichgesetzt werden. Erfahrungsgemäß liegt die Nutzfläche ca bei 70-73% der Bruttogeschossfläche. Mit dem Faktor 1/0,7 kann also die Gebäudeabmessung des Planers quergeprüft werden.
Note on C13: HuTo: Der Wert der hier angenommen wurde liegt pro Lüftungsstrang zwischen 150 und 450 m². Dieser sollte nochmals überprüft werden
Note on B19: HuTo: Je nach Auswahl der Bauweise des Daches müssen bei der entgültigen Ausgabe der Möglichkeiten manche Option für das Lüftungskonzept wegfallen
Note on B27: HuTo: Insofern das erste Kellergeschoss nicht auch noch Wohnraum ist, ist dieser Punkt lüftungstechnisch nicht erforderlich
Note on B31: HuTo: Dieser Eingabewert ist relevant zur Berechnung der Wärmverluste im Rohr
Note on A48: HuTo: Hier wurden die Varianten mit mehreren Regeln versehen. Die Varianten sollten wenn ausführbar grün hinterlegt sein
Note on A50: HuTo: Leitungsführung durch die Attika wie verlängerter Arm ohne große Rohrleitungsverluste im freien
Note on B60: HuTo: die teilweise erweiterte Kaskade wird von Christoph Speer bearbeitet mit "angenommenen Mittelwerten"?!
Note on A80: HuTo:
Note on B92: HuTo: Das Tool sollte die notwendige Fläche des Schachtes zur Berücksichtigung für den Planer auswerfen

## Struktur Brandschutzelemente
Einzelzentrale 1 | [5 empty] | Variante 1a: Dachaufstellung Außenbereich zentral | [5 empty] | Variante 1b : Dachaufstellung Außenbereich an Attika | [5 empty] | Variante 2a: Leitungen in Fassade mittels verl. Arm | [5 empty] | Variante 2b: Leitungen Fassade bei Flachdach | [5 empty] | Variante 2c: Leitungen Fassade bei Satteldach | [5 empty] | Variante 2d: Leitungen Fassade; Gerät außen | [5 empty] | Variante 4: Einblasdämmung Schacht; Zentrale Dach außen | [5 empty] | Variante 4: Einblasdämmung Schacht; Zentrale Dach innen | [5 empty] | Variante 4: Schacht mit Einblasdämmung; Zentrale Keller | [5 empty] | Keller allgemein
Wohnungsschlüssel | [59 empty] | 1 Brandschutzklappe pro Strang
Obergeschosse | Zimmer | Anzahl WE |  | EBZ der WE |  | BSK (Stk.) | FLI-VE (Stk.) | KRS (Stk.) | Rohr (lfm) | Überströmer |  | BSK (Stk.) | FLI-VE (Stk.) | KRS (Stk.) | Rohr (lfm) | Überströmer |  | BSK (Stk.) | FLI-VE (Stk.) | KRS (Stk.) | Rohr (lfm) | Überströmer |  | BSK (Stk.) | FLI-VE (Stk.) | KRS (Stk.) | Rohr warm (lfm) | Rohr kalt (lfm) | Überströmer | BSK (Stk.) | FLI-VE (Stk.) | KRS (Stk.) | Rohr warm (lfm) | Rohr kalt (lfm) | Überströmer | BSK (Stk.) | FLI-VE (Stk.) | KRS (Stk.) | Rohr warm (lfm) | Rohr kalt (lfm) | Überströmer | BSK (Stk.) | FLI-VE (Stk.) | KRS (Stk.) | Rohr (lfm) | Überströmer |  | BSK (Stk.) | FLI-VE (Stk.) | KRS (Stk.) | Rohr (lfm) | Überströmer |  | BSK (Stk.) | FLI-VE (Stk.) | KRS (Stk.) | Rohr (lfm) | Überströmer |  |  | EBZ ges |  | Nennvolumenstrom WE |  | Nennvolumenstrom ges. |  | Personenzahl |  | Personenzahl ges. | EBZ ges. |  | Nebentabelle für Matrix
| 1 Zi, Küche, Bad/WC | 0 | Stk | 40 | m² | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | m² | 0 | m² | 30 | m³/h | 0 | m³/h | 1 | Stk. | 0 | 0 | m² | 0
| 2 Zi, Küche, Bad/WC | 0 | Stk | 60 | m² | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | m² | 0 | m² | 60 | m³/h | 0 | m³/h | 2 | Stk. | 0 | 0 | m² | 0
| 3 Zi, Küche, Bad/WC | 0 | Stk | 80 | m² | 0 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | m² | 0 | m² | 120 | m³/h | 0 | m³/h | 4 | Stk. | 0 | 0 | m² | 0
| 4 Zi, Küche, Bad/WC | 0 | Stk | 110 | m² | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | m² | 0 | m² | 150 | m³/h | 0 | m³/h | 5 | Stk. | 0 | 0 | m² | 0
| 5 Zi, Küche, Bad/WC | 0 | Stk |  | m² | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | m² | 0 | m² |  | m³/h | 0 | m³/h |  | Stk. | 0 | 0 | m² | 0 | 0
| 6 Zi, Küche, Bad/WC | 0 | Stk |  | m² | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | m² | 0 | m² |  | m³/h | 0 | m³/h |  | Stk. | 0 | 0 | m² | 0 | 0
| 7 Zi, Küche, Bad/WC | 0 | Stk |  | m² | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | m² | 0 | m² |  | m³/h | 0 | m³/h |  | Stk. | 0 | 0 | m² | 0 | 0
| 8 Zi, Küche, Bad/WC | 0 | Stk |  | m² | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | m² | 0 | m² |  | m³/h | 0 | m³/h |  | Stk. | 0 | 0 | m² | 0 | 0
| 9 Zi, Küche, Bad/WC | 0 | Stk |  | m² | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | m² | 0 | m² |  | m³/h | 0 | m³/h |  | Stk. | 0 | 0 | m² | 0 | 0
| 10 Zi, Küche, Bad/WC | 0 | Stk |  | m² | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | m² | 0 | m² |  | m³/h | 0 | m³/h |  | Stk. | 0 | 0 | m² | 0 | 0
[61 empty] | 0 | m² | 360 |  | 0 | m³/h |  |  | 0 | 0 | m²
| Summe Strang |  |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Verknüpfung Gerät und Strang | [16 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2 | 2 | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | 2
| Summe Gesamt |  |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| Kosten Gesamt |  |  |  | € | 300 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 670 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 370 | [5 empty] | 360
| Wartungskosten pro Jahr |  |  |  | € | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 0
Einzelzentrale 2 | [5 empty] | Variante 1a: Dachaufstellung Außenbereich zentral | [5 empty] | Variante 1b : Dachaufstellung Außenbereich an Attika | [5 empty] | Variante 2a: Leitungen in Fassade mittels verl. Arm | [5 empty] | Variante 2b: Leitungen Fassade bei Flachdach | [5 empty] | Variante 2c: Leitungen Fassade bei Satteldach | [5 empty] | Variante 2d: Leitungen Fassade; Gerät außen | [5 empty] | Variante 4: Einblasdämmung Schacht; Zentrale Dach außen | [5 empty] | Variante 4: Einblasdämmung Schacht; Zentrale Dach innen | [5 empty] | Variante 4: Schacht mit Einblasdämmung; Zentrale Keller
Wohnungsschlüssel
Obergeschosse | Zimmer | Anzahl WE |  | EBZ der WE |  | BSK (Stk.) | FLI-VE (Stk.) | KRS (Stk.) | Rohr (lfm) | Überströmer |  | BSK (Stk.) | FLI-VE (Stk.) | KRS (Stk.) | Rohr (lfm) | Überströmer |  | BSK (Stk.) | FLI-VE (Stk.) | KRS (Stk.) | Rohr (lfm) | Überströmer |  | BSK (Stk.) | FLI-VE (Stk.) | KRS (Stk.) | Rohr (lfm) | Überströmer |  | BSK (Stk.) | FLI-VE (Stk.) | KRS (Stk.) | Rohr (lfm) | Überströmer |  | BSK (Stk.) | FLI-VE (Stk.) | KRS (Stk.) | Rohr warm (lfm) | Rohr kalt (lfm) | Überströmer | BSK (Stk.) | FLI-VE (Stk.) | KRS (Stk.) | Rohr (lfm) | Überströmer |  | BSK (Stk.) | FLI-VE (Stk.) | KRS (Stk.) | Rohr (lfm) | Überströmer |  | BSK (Stk.) | FLI-VE (Stk.) | KRS (Stk.) | Rohr (lfm) | Überströmer |  |  | EBZ ges |  | Nennvolumenstrom WE |  | Nennvolumenstrom ges. |  | Personenzahl |  | Personenzahl ges. | EBZ ges.
| 1 Zi, Küche, Bad/WC | 0 | Stk | 40 | m² | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | m² | 0 | m² | 30 | m³/h | 0 | m³/h | 1 | Stk. | 0 | 0 | m² | 0
| 2 Zi, Küche, Bad/WC | 0 | Stk | 60 | m² | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | m² | 0 | m² | 60 | m³/h | 0 | m³/h | 2 | Stk. | 0 | 0 | m² | 0
| 3 Zi, Küche, Bad/WC | 0 | Stk | 80 | m² | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | m² | 0 | m² | 120 | m³/h | 0 | m³/h | 4 | Stk. | 0 | 0 | m² | 0
| 4 Zi, Küche, Bad/WC | 0 | Stk | 110 | m² | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | m² | 0 | m² | 150 | m³/h | 0 | m³/h | 5 | Stk. | 0 | 0 | m² | 0
| 5 Zi, Küche, Bad/WC | 0 | Stk |  | m² | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | m² | 0 | m² |  | m³/h | 0 | m³/h |  | Stk. | 0 | 0 | m² | 0
| 6 Zi, Küche, Bad/WC | 0 | Stk |  | m² | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | m² | 0 | m² |  | m³/h | 0 | m³/h |  | Stk. | 0 | 0 | m² | 0
| 7 Zi, Küche, Bad/WC | 0 | Stk |  | m² | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | m² | 0 | m² |  | m³/h | 0 | m³/h |  | Stk. | 0 | 0 | m² | 0
| 8 Zi, Küche, Bad/WC | 0 | Stk |  | m² | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | m² | 0 | m² |  | m³/h | 0 | m³/h |  | Stk. | 0 | 0 | m² | 0
| 9 Zi, Küche, Bad/WC | 0 | Stk |  | m² | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | m² | 0 | m² |  | m³/h | 0 | m³/h |  | Stk. | 0 | 0 | m² | 0
| 10 Zi, Küche, Bad/WC | 0 | Stk |  | m² | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | m² | 0 | m² |  | m³/h | 0 | m³/h |  | Stk. | 0 | 0 | m² | 0
[61 empty] | 0 | m² | 360 |  | 0 | m³/h |  |  | 0 | 0 | m²
| Summe Strang |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Verknüpfung Gerät und Strang | [28 empty] | 2 | 2 | [16 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | 2
| Summe Gesamt |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| Kosten Gesamt |  |  |  | € | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| Wartungskosten pro Jahr |  |  |  | € | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Einzelzentrale 3 | [5 empty] | Variante 1a: Dachaufstellung Außenbereich zentral | [5 empty] | Variante 1b : Dachaufstellung Außenbereich an Attika | [5 empty] | Variante 2a: Leitungen in Fassade mittels verl. Arm | [5 empty] | Variante 2b: Leitungen Fassade bei Flachdach | [5 empty] | Variante 2c: Leitungen Fassade bei Satteldach | [5 empty] | Variante 2d: Leitungen Fassade; Gerät außen | [5 empty] | Variante 4: Einblasdämmung Schacht; Zentrale Dach außen | [5 empty] | Variante 4: Einblasdämmung Schacht; Zentrale Dach innen | [5 empty] | Variante 4: Schacht mit Einblasdämmung; Zentrale Keller
Wohnungsschlüssel
Obergeschosse | Zimmer | Anzahl WE |  | EBZ der WE |  | BSK (Stk.) | FLI-VE (Stk.) | KRS (Stk.) | Rohr (lfm) | Überströmer |  | BSK (Stk.) | FLI-VE (Stk.) | KRS (Stk.) | Rohr (lfm) | Überströmer |  | BSK (Stk.) | FLI-VE (Stk.) | KRS (Stk.) | Rohr (lfm) | Überströmer |  | BSK (Stk.) | FLI-VE (Stk.) | KRS (Stk.) | Rohr (lfm) | Überströmer |  | BSK (Stk.) | FLI-VE (Stk.) | KRS (Stk.) | Rohr (lfm) | Überströmer |  | BSK (Stk.) | FLI-VE (Stk.) | KRS (Stk.) | Rohr warm (lfm) | Rohr kalt (lfm) | Überströmer | BSK (Stk.) | FLI-VE (Stk.) | KRS (Stk.) | Rohr (lfm) | Überströmer |  | BSK (Stk.) | FLI-VE (Stk.) | KRS (Stk.) | Rohr (lfm) | Überströmer |  | BSK (Stk.) | FLI-VE (Stk.) | KRS (Stk.) | Rohr (lfm) | Überströmer |  |  | EBZ ges |  | Nennvolumenstrom WE |  | Nennvolumenstrom ges. |  | Personenzahl |  | Personenzahl ges. | EBZ ges. |  | Anzahl WE
| 1 Zi, Küche, Bad/WC | 0 | Stk | 40 | m² | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | m² | 0 | m² | 30 | m³/h | 0 | m³/h | 1 | Stk. | 0 | 0 | m² | 0
| 2 Zi, Küche, Bad/WC | 0 | Stk | 60 | m² | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | m² | 0 | m² | 60 | m³/h | 0 | m³/h | 2 | Stk. | 0 | 0 | m² | 0
| 3 Zi, Küche, Bad/WC | 0 | Stk | 80 | m² | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | m² | 0 | m² | 120 | m³/h | 0 | m³/h | 4 | Stk. | 0 | 0 | m² | 0
| 4 Zi, Küche, Bad/WC | 0 | Stk | 110 | m² | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | m² | 0 | m² | 150 | m³/h | 0 | m³/h | 5 | Stk. | 0 | 0 | m² | 0
| 5 Zi, Küche, Bad/WC | 0 | Stk |  | m² | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | m² | 0 | m² |  | m³/h | 0 | m³/h |  | Stk. | 0 | 0 | m² | 0
| 6 Zi, Küche, Bad/WC | 0 | Stk |  | m² | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | m² | 0 | m² |  | m³/h | 0 | m³/h |  | Stk. | 0 | 0 | m² | 0
| 7 Zi, Küche, Bad/WC | 0 | Stk |  | m² | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | m² | 0 | m² |  | m³/h | 0 | m³/h |  | Stk. | 0 | 0 | m² | 0
| 8 Zi, Küche, Bad/WC | 0 | Stk |  | m² | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | m² | 0 | m² |  | m³/h | 0 | m³/h |  | Stk. | 0 | 0 | m² | 0
| 9 Zi, Küche, Bad/WC | 0 | Stk |  | m² | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | m² | 0 | m² |  | m³/h | 0 | m³/h |  | Stk. | 0 | 0 | m² | 0
| 10 Zi, Küche, Bad/WC | 0 | Stk |  | m² | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | m² | 0 | m² |  | m³/h | 0 | m³/h |  | Stk. | 0 | 0 | m²
[61 empty] | 0 | m² | 360 |  | 0 | m³/h |  |  | 0 | 0 | m²
| Summe Strang |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Verknüpfung Gerät und Strang | [28 empty] | 2 | 2 | [16 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | 2
| Summe Gesamt |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| Kosten Gesamt |  |  |  | € | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| Wartungskosten pro Jahr |  |  |  | € | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Einzelzentrale 4 | [5 empty] | Variante 1a: Dachaufstellung Außenbereich zentral | [5 empty] | Variante 1b : Dachaufstellung Außenbereich an Attika | [5 empty] | Variante 2a: Leitungen in Fassade mittels verl. Arm | [5 empty] | Variante 2b: Leitungen Fassade bei Flachdach | [5 empty] | Variante 2c: Leitungen Fassade bei Satteldach | [5 empty] | Variante 2d: Leitungen Fassade; Gerät außen | [5 empty] | Variante 4: Einblasdämmung Schacht; Zentrale Dach außen | [5 empty] | Variante 4: Einblasdämmung Schacht; Zentrale Dach innen | [5 empty] | Variante 4: Schacht mit Einblasdämmung; Zentrale Keller
Wohnungsschlüssel
Obergeschosse | Zimmer | Anzahl WE |  | EBZ der WE |  | BSK (Stk.) | FLI-VE (Stk.) | KRS (Stk.) | Rohr (lfm) | Überströmer |  | BSK (Stk.) | FLI-VE (Stk.) | KRS (Stk.) | Rohr (lfm) | Überströmer |  | BSK (Stk.) | FLI-VE (Stk.) | KRS (Stk.) | Rohr (lfm) | Überströmer |  | BSK (Stk.) | FLI-VE (Stk.) | KRS (Stk.) | Rohr (lfm) | Überströmer |  | BSK (Stk.) | FLI-VE (Stk.) | KRS (Stk.) | Rohr (lfm) | Überströmer |  | BSK (Stk.) | FLI-VE (Stk.) | KRS (Stk.) | Rohr warm (lfm) | Rohr kalt (lfm) | Überströmer | BSK (Stk.) | FLI-VE (Stk.) | KRS (Stk.) | Rohr (lfm) | Überströmer |  | BSK (Stk.) | FLI-VE (Stk.) | KRS (Stk.) | Rohr (lfm) | Überströmer |  | BSK (Stk.) | FLI-VE (Stk.) | KRS (Stk.) | Rohr (lfm) | Überströmer |  |  | EBZ ges |  | Nennvolumenstrom WE |  | Nennvolumenstrom ges. |  | Personenzahl |  | Personenzahl ges. | EBZ ges.
| 1 Zi, Küche, Bad/WC | 0 | Stk | 40 | m² | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | m² | 0 | m² | 30 | m³/h | 0 | m³/h | 1 | Stk. | 0 | 0 | m² | 0
| 2 Zi, Küche, Bad/WC | 0 | Stk | 60 | m² | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | m² | 0 | m² | 60 | m³/h | 0 | m³/h | 2 | Stk. | 0 | 0 | m² | 0
| 3 Zi, Küche, Bad/WC | 0 | Stk | 80 | m² | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | m² | 0 | m² | 120 | m³/h | 0 | m³/h | 4 | Stk. | 0 | 0 | m² | 0
| 4 Zi, Küche, Bad/WC | 0 | Stk | 110 | m² | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | m² | 0 | m² | 150 | m³/h | 0 | m³/h | 5 | Stk. | 0 | 0 | m² | 0
| 5 Zi, Küche, Bad/WC | 0 | Stk |  | m² | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | m² | 0 | m² |  | m³/h | 0 | m³/h |  | Stk. | 0 | 0 | m² | 0
| 6 Zi, Küche, Bad/WC | 0 | Stk |  | m² | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | m² | 0 | m² |  | m³/h | 0 | m³/h |  | Stk. | 0 | 0 | m² | 0
| 7 Zi, Küche, Bad/WC | 0 | Stk |  | m² | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | m² | 0 | m² |  | m³/h | 0 | m³/h |  | Stk. | 0 | 0 | m² | 0
| 8 Zi, Küche, Bad/WC | 0 | Stk |  | m² | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | m² | 0 | m² |  | m³/h | 0 | m³/h |  | Stk. | 0 | 0 | m² | 0
| 9 Zi, Küche, Bad/WC | 0 | Stk |  | m² | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | m² | 0 | m² |  | m³/h | 0 | m³/h |  | Stk. | 0 | 0 | m² | 0
| 10 Zi, Küche, Bad/WC | 0 | Stk |  | m² | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | m² | 0 | m² |  | m³/h | 0 | m³/h |  | Stk. | 0 | 0 | m² | 0
[61 empty] | 0 | m² | 360 |  | 0 | m³/h |  |  | 0 | 0 | m²
| Summe Strang |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Verknüpfung Gerät und Strang | [28 empty] | 2 | 2 | [16 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | 2
| Summe Gesamt |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| Kosten Gesamt |  |  |  | € | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| Wartungskosten pro Jahr |  |  |  | € | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Einzelzentrale 5 | [5 empty] | Variante 1a: Dachaufstellung Außenbereich zentral | [5 empty] | Variante 1b : Dachaufstellung Außenbereich an Attika | [5 empty] | Variante 2a: Leitungen in Fassade mittels verl. Arm | [5 empty] | Variante 2b: Leitungen Fassade bei Flachdach | [5 empty] | Variante 2c: Leitungen Fassade bei Satteldach | [5 empty] | Variante 2d: Leitungen Fassade; Gerät außen | [5 empty] | Variante 4: Einblasdämmung Schacht; Zentrale Dach außen | [5 empty] | Variante 4: Einblasdämmung Schacht; Zentrale Dach innen | [5 empty] | Variante 4: Schacht mit Einblasdämmung; Zentrale Keller
Wohnungsschlüssel
Obergeschosse | Zimmer | Anzahl WE |  | EBZ der WE |  | BSK (Stk.) | FLI-VE (Stk.) | KRS (Stk.) | Rohr (lfm) | Überströmer |  | BSK (Stk.) | FLI-VE (Stk.) | KRS (Stk.) | Rohr (lfm) | Überströmer |  | BSK (Stk.) | FLI-VE (Stk.) | KRS (Stk.) | Rohr (lfm) | Überströmer |  | BSK (Stk.) | FLI-VE (Stk.) | KRS (Stk.) | Rohr(lfm) | Überströmer |  | BSK (Stk.) | FLI-VE (Stk.) | KRS (Stk.) | Rohr (lfm) | Überströmer |  | BSK (Stk.) | FLI-VE (Stk.) | KRS (Stk.) | Rohr warm (lfm) | Rohr kalt (lfm) | Überströmer | BSK (Stk.) | FLI-VE (Stk.) | KRS (Stk.) | Rohr (lfm) | Überströmer |  | BSK (Stk.) | FLI-VE (Stk.) | KRS (Stk.) | Rohr (lfm) | Überströmer |  | BSK (Stk.) | FLI-VE (Stk.) | KRS (Stk.) | Rohr (lfm) | Überströmer |  |  | EBZ ges |  | Nennvolumenstrom WE |  | Nennvolumenstrom ges. |  | Personenzahl |  | Personenzahl ges. | EBZ ges.
| 1 Zi, Küche, Bad/WC | 0 | Stk | 40 | m² | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | m² | 0 | m² | 30 | m³/h | 0 | m³/h | 1 | Stk. | 0 | 0 | m² | 0
| 2 Zi, Küche, Bad/WC | 0 | Stk | 60 | m² | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | m² | 0 | m² | 60 | m³/h | 0 | m³/h | 2 | Stk. | 0 | 0 | m² | 0
| 3 Zi, Küche, Bad/WC | 0 | Stk | 80 | m² | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | m² | 0 | m² | 120 | m³/h | 0 | m³/h | 4 | Stk. | 0 | 0 | m² | 0
| 4 Zi, Küche, Bad/WC | 0 | Stk | 110 | m² | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | m² | 0 | m² | 150 | m³/h | 0 | m³/h | 5 | Stk. | 0 | 0 | m² | 0
| 5 Zi, Küche, Bad/WC | 0 | Stk |  | m² | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | m² | 0 | m² |  | m³/h | 0 | m³/h |  | Stk. | 0 | 0 | m² | 0
| 6 Zi, Küche, Bad/WC | 0 | Stk |  | m² | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | m² | 0 | m² |  | m³/h | 0 | m³/h |  | Stk. | 0 | 0 | m² | 0
| 7 Zi, Küche, Bad/WC | 0 | Stk |  | m² | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | m² | 0 | m² |  | m³/h | 0 | m³/h |  | Stk. | 0 | 0 | m² | 0
| 8 Zi, Küche, Bad/WC | 0 | Stk |  | m² | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | m² | 0 | m² |  | m³/h | 0 | m³/h |  | Stk. | 0 | 0 | m² | 0
| 9 Zi, Küche, Bad/WC | 0 | Stk |  | m² | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | m² | 0 | m² |  | m³/h | 0 | m³/h |  | Stk. | 0 | 0 | m² | 0
| 10 Zi, Küche, Bad/WC | 0 | Stk |  | m² | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | m² | 0 | m² |  | m³/h | 0 | m³/h |  | Stk. | 0 | 0 | m² | 0
[61 empty] | 0 | m² | 360 |  | 0 | m³/h |  |  | 0 | 0 | m²
| Summe Strang |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verknüpfung Gerät und Strang
| Summe Gesamt |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kosten Gesamt |  |  |  | € | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| Wartungskosten pro Jahr |  |  |  | € | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Gesamtanzahl der Brandschutzelemente zur Wohnungseinführung | [5 empty] | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0
| Kosten Gesamt |  |  |  | € | 300 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2680 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 1480 | [5 empty] | 1440
| Wartungskosten pro Jahr |  |  |  | € | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 200 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 200 | [5 empty] | 0
[6 empty] | Brandschutzelemente unabhängig von Wohnungen | [5 empty] | Brandschutzelemente unabhängig von Wohnungen | [5 empty] | Brandschutzelemente unabhängig von Wohnungen | [5 empty] | Brandschutzelemente unabhängig von Wohnungen | [5 empty] | Brandschutzelemente unabhängig von Wohnungen | [5 empty] | Brandschutzelemente unabhängig von Wohnungen | [5 empty] | Brandschutzelemente unabhängig von Wohnungen | [5 empty] | Brandschutzelemente unabhängig von Wohnungen | [5 empty] | Brandschutzelemente unabhängig von Wohnungen
2
[6 empty] | Zusätzliche Aufwendungen | [5 empty] | Zusätzliche Aufwendungen | [5 empty] | Zusätzliche Aufwendungen | [5 empty] | Zusätzliche Aufwendungen | [5 empty] | Zusätzliche Aufwendungen | [5 empty] | Zusätzliche Aufwendungen | [5 empty] | Zusätzliche Aufwendungen | [5 empty] | Zusätzliche Aufwendungen | [5 empty] | Zusätzliche Aufwendungen
[6 empty] | Wenn das Lüftungsgerät direkt über dem Schacht platziert wird sind keine Elemente bis DN 160 notwendig und niemand es gibt keine Rohrleitungsverluste | [5 empty] | Zu dem Bereich der Attika muss ein Brandriegel gebaut erstellt werden | [5 empty] | Raum im Keller geht verloren der vermietet werden könnte | [5 empty] | Dämmung der Rohre von Gerät bis Fassade | [5 empty] | Durchdringung des Kniestockes muss mit FLI-VE und KRS versehen werden | [5 empty] | Lüftungsgerät muss verkleidet werden | [5 empty] | Aufwendiges/teures Material zum verfüllen des Schachtes | [5 empty] | Aufwendiges/teures Material zum verfüllen des Schachtes | [5 empty] | Aufwendiges/teures Material zum verfüllen des Schachtes
[24 empty] | Brandriegel zwischen Lüftungsgerät und Attika falls nah | [5 empty] | zuf. Durchführungen zwischen Dachraum und Fassade muss beachtet werden, dass eine zusätzlich FLI-Ve notwendig ist. Für die Durchführung der Einhausung des Lüftungsgerätes ist eine Brandschutzklappe erforderlich | [5 empty] | Lärm | [5 empty] | Teurere temperaturbeständige Rauchschutzklappen notwendig | [5 empty] | Teurere temperaturbeständige Rauchschutzklappen notwendig | [5 empty] | Teurere temperaturbeständige Rauchschutzklappen notwendig
[24 empty] | Bei Aufstellung des Gerätes 1m entfernt von Brandabschnittsbildenden Wänden müssen keine weiteren Vorkehrungen am oder um das Lüftungsgerät getroffen werden | [5 empty] | Durchdringung am Schrägdach/Satteldach muss mit nicht brennbarem Material gedämmt sein | [5 empty] | Eventuell Bearbeitung des Untergrundes notwendig | [5 empty] | Auf jeden Fall Brandschutzkonzept erforderlich | [5 empty] | Auf jeden Fall Brandschutzkonzept erforderlich | [5 empty] | Auf jeden Fall Brandschutzkonzept erforderlich
[42 empty] | Anordnung der Kaltrauchsperren eventuell mit hohem Planungsaufwand | [5 empty] | Anordnung der Kaltrauchsperren eventuell mit hohem Planungsaufwand | [5 empty] | Anordnung der Kaltrauchsperren eventuell mit hohem Planungsaufwand
Berechnung Brandschutzelement nur über Anzahl Wohnungen | [5 empty] | Variante 1a: Dachaufstellung Außenbereich zentral | [5 empty] | Variante 1b : Dachaufstellung Außenbereich an Attika | [5 empty] | Variante 2a: Leitungen in Fassade mittels verl. Arm | [5 empty] | Variante 2b: Leitungen Fassade bei Flachdach | [5 empty] | Variante 2c: Leitungen Fassade bei Satteldach | [5 empty] | Variante 2d: Leitungen Fassade; Gerät außen | [5 empty] | Variante 4: Einblasdämmung Schacht; Zentrale Dach außen | [5 empty] | Variante 4: Einblasdämmung Schacht; Zentrale Dach innen | [5 empty] | Variante 4: Schacht mit Einblasdämmung; Zentrale Keller
[6 empty] | BSK (Stk.) | FLI-VE (Stk.) | KRS (Stk.) | Rohr (lfm) | Überströmer |  | BSK (Stk.) | FLI-VE (Stk.) | KRS (Stk.) | Rohr (lfm) | Überströmer |  | BSK (Stk.) | FLI-VE (Stk.) | KRS (Stk.) | Rohr (lfm) | Überströmer |  | BSK (Stk.) | FLI-VE (Stk.) | KRS (Stk.) | Rohr warm (lfm) | Rohr kalt (lfm) | Überströmer | BSK (Stk.) | FLI-VE (Stk.) | KRS (Stk.) | Rohr warm (lfm) | Rohr kalt (lfm) | Überströmer | BSK (Stk.) | FLI-VE (Stk.) | KRS (Stk.) | Rohr warm (lfm) | Rohr kalt (lfm) | Überströmer | BSK (Stk.) | FLI-VE (Stk.) | KRS (Stk.) | Rohr (lfm) | Überströmer |  | BSK (Stk.) | FLI-VE (Stk.) | KRS (Stk.) | Rohr (lfm) | Überströmer |  | BSK (Stk.) | FLI-VE (Stk.) | KRS (Stk.) | Rohr (lfm) | Überströmer
Anzahl Wohnungen | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Anzahl Strang | 0
| Summe Strang |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Verknüpfung Gerät und Strang | [16 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| Summe Gesamt |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kosten Gesamt |  |  |  | € | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| Wartungskosten pro Jahr |  |  |  | € | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Berechnung Brandschutzelement nur über mittlere Wohnungsgröße | [5 empty] | Variante 1a: Dachaufstellung Außenbereich zentral | [5 empty] | Variante 1b : Dachaufstellung Außenbereich an Attika | [5 empty] | Variante 2a: Leitungen in Fassade mittels verl. Arm | [5 empty] | Variante 2b: Leitungen Fassade bei Flachdach | [5 empty] | Variante 2c: Leitungen Fassade bei Satteldach | [5 empty] | Variante 2d: Leitungen Fassade; Gerät außen | [5 empty] | Variante 4: Einblasdämmung Schacht; Zentrale Dach außen | [5 empty] | Variante 4: Einblasdämmung Schacht; Zentrale Dach innen | [5 empty] | Variante 4: Schacht mit Einblasdämmung; Zentrale Keller
[6 empty] | BSK (Stk.) | FLI-VE (Stk.) | KRS (Stk.) | Rohr (lfm) | Überströmer |  | BSK (Stk.) | FLI-VE (Stk.) | KRS (Stk.) | Rohr (lfm) | Überströmer |  | BSK (Stk.) | FLI-VE (Stk.) | KRS (Stk.) | Rohr (lfm) | Überströmer |  | BSK (Stk.) | FLI-VE (Stk.) | KRS (Stk.) | Rohr warm (lfm) | Rohr kalt (lfm) | Überströmer | BSK (Stk.) | FLI-VE (Stk.) | KRS (Stk.) | Rohr warm (lfm) | Rohr kalt (lfm) | Überströmer | BSK (Stk.) | FLI-VE (Stk.) | KRS (Stk.) | Rohr warm (lfm) | Rohr kalt (lfm) | Überströmer | BSK (Stk.) | FLI-VE (Stk.) | KRS (Stk.) | Rohr (lfm) | Überströmer |  | BSK (Stk.) | FLI-VE (Stk.) | KRS (Stk.) | Rohr (lfm) | Überströmer |  | BSK (Stk.) | FLI-VE (Stk.) | KRS (Stk.) | Rohr (lfm) | Überströmer
Anzahl Wohnungen | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0!
Anzahl Strang | 0
| Summe Strang | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
| Verknüpfung Gerät und Strang | [16 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| Summe Gesamt |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
| Kosten Gesamt |  |  |  | € | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0!
| Wartungskosten pro Jahr |  |  |  | € | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Note on AF17: HuTo: Laut Bild Präsentation Brandschutz Folie 73 sind 4 FLI-VE notwendig
Note on AF141: HuTo: Laut Bild Präsentation Brandschutz Folie 73 sind 4 FLI-VE notwendig
Note on AF155: HuTo: Laut Bild Präsentation Brandschutz Folie 73 sind 4 FLI-VE notwendig

## Kosten Brandschutzelemente
Bemerkung: Alle gennaten €-Beträge für die unterschiedlichen Brandschutzelemente sind Richtwerte und keine exakten Preisangaben.
Die tatsächlichen Preise hängen von Faktoren wie Hersteller, Einbauvarianten, Form, Durchmesser, Anschlüssen und vieles mehr ab und können mitunter auch deutlich vom genannten durchschnittlichen Richtwert abweichen.
Für die jeweiligen Brandschutzelemente wird nun ein Durchschnittswert angenommen , jeweils für eine Nennweite DN160 (bis zu dieser Nennweite sind FLI-VE prinzipiell möglich)
Dieser Durchschnittswert basiert auf einer Analyse der Preislisten 2018 von 3 unterschiedlichen österreichen Herstellern.
| DN [mm] | Bruttopreis in €
BSK (Einschub-Brandschutzklappe für Wand und Decke) | 160 | 185
FLI-VE(ho+ve)90 Standard-Ausführung DN 160 | 160 | 150
KRS (Standard-Ausführung) | 160 | 30
In den betrachteten Objekten und deren Wartungsverträgen gibt es eine große Bandbreitebei den Wartungskosten für Brandschutzklappen. In erster Linie hängen die Kosten von der Anzahl der Brandschutzklappen ab, ob Revisionsöffnungen notwendig sind um sie überprüfenzu können und wie gut die Brandschutzklappen erreichbar sind.
Oftmals wird auch ein Pauschalpreis für die gesamte Anlage vereinbart.
Wir versuchen hier einen Preis für die Wartung pro BSK anzugeben - allerdings ist der Preis auch stark von der Stückzahl der BSK abhängig. Bei geringer Stückzahl wird auch oft noch Anfahrt oder Aufwand extra berechnet.
Wartungskosten pro Jahr
BSK |  | 25
FLI-VE
KRS

## Strangdimensionierung
STEIGSTRANGDIMENSIONIERUNG
[5 empty] | D möglich | 100 | 125 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240
Lichte Raumhöhe | #REF!
Anzahl der Stränge | #REF! |  |  |  | vmax
Brandschutzkonzept | #REF! |  |  |  | 3.54
Geschosszahl | #REF!
Zuluftvolumenstrom gesamt | #REF!
|  |  |  | Geschoss 1 | [5 empty] | Geschoss 2 |  |  |  |  | Geschoss 3 |  |  |  |  | Geschoss 4 |  |  |  |  | Geschoss 5 |  |  |  |  | Geschoss 6
| Zuluftvolumenstrom | Anzahl WE | Abminderungsfaktor | Auslegungsvolumenstrom | Querschnitt | Durchmesser | D Auslegung | Geschw. - v |  | Auslegungsvolumenstrom | Querschnitt | Durchmesser | D Auslegung | Geschw. - v | Auslegungsvolumenstrom | Querschnitt | Durchmesser | D Auslegung | Geschw. - v | Auslegungsvolumenstrom | Querschnitt | Durchmesser | D Auslegung | Geschw. - v | Auslegungsvolumenstrom | Querschnitt | Durchmesser | D Auslegung | Geschw. - v | Auslegungsvolumenstrom | Querschnitt | Durchmesser | D Auslegung | Geschw. - v
| m³/h | Stk |  | m³/h | m² | mm | mm | m/s |  | m³/h | m² | mm | mm | m/s | m³/h | m² | mm | mm | m/s | m³/h | m² | mm | mm | m/s | m³/h | m² | mm | mm | m/s | m³/h | m² | mm | mm | m/s
Einzelzentrale 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Einzelzentrale 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Einzelzentrale 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Einzelzentrale 4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Einzelzentrale 5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Druckverlust Verteilleitung
Einzelzentrale 1 | #REF!
Einzelzentrale 2
Einzelzentrale 3
Einzelzentrale 4
Einzelzentrale 5

## Strangauslegung
Auslegung der Steigstrangdimensionierung nach H 6038 Auslegung der Steigstrangdimensionen nach H 6038 unter Berücksichtigung der Gleichzeitigkeit
Anzahl der Wohneinheiten | 6
Volumenstrom pro WE | 90 | m³/h | 540
Abminderungsfaktor | 0.9
Gesamtvolumenstrom | 486 | m³/h
Max. Geschw | 3.54 | m/s
Vdot=w*A
A=D^2*PI/4
D | 0.22035 | m
D gewählt | 0.25 | m
w real | 2.7502 | m/s

## Technikzentrale
Technikzentrale
Default-Volumenbestimmung aus gefördertem Luftvolumenstrom
Geförderter Zuluftvolumenstrom gesamt | m³/h
Anzahl der Zentralgeräte im/am Gebäude | Stk.
Geförderter Zuluftstrom der Einzelzentrale 1 | m³/h
Geförderter Zuluftstrom der Einzelzentrale 2 | m³/h
Geförderter Zuluftstrom der Einzelzentrale 3 | m³/h
Geförderter Zuluftstrom der Einzelzentrale 4 | m³/h
Geförderter Zuluftstrom der Einzelzentrale 5 | m³/h
Geometriebestimmung der Technikzentrale aus BIM-Gerätedaten inklusive Wartungsraum
VDI 2050
Gerätegehäuse
Länge | m
Breite | m
Höhe | m
Wartungsraum
Länge Breite | m
Höhe | m
Kanäle
Länge | m
Breite | m
Höhe | m
Gesamtkubatur Technikzentrale
Länge | m
Breite | m
Höhe | m

## Druckverlust_Rundkanäle
[15 empty] | Rohrtyp |  |  | Rauhigkeit e [mm]
[15 empty] | PVC-Rohr |  |  | 0.01
Rundkanäle | [14 empty] | Blechkanäle, gefalzt |  |  | 0.15
[15 empty] | Betonkanäle, glatt |  |  | 0.5
[15 empty] | Betonkanäle, rauh |  |  | 1,0...3,0
[15 empty] | gemauerte Kanäle, rauh |  |  | 3,0...5,0
[15 empty] | flexible Rohre je nach Bauart |  |  | 0,2...3,0
Druckverlustberechnung | [18 empty] | glatt | rauh |  |  |  | 1. Näherung | 2. Näherung | 3. Näherung | 4. Näherung | 5. Näherung | 6. Näherung | 7. Näherung | 8. Näherung | 9. Näherung | 10. Näherung | 11. Näherung | 12. Näherung | 13. Näherung | 14. Näherung | 15. Näherung | 16. Näherung | 17. Näherung | 18. Näherung | 19. Näherung | 20. Näherung
|  |  |  | D u r c h g a n g |  |  |  | A b z w e i g | [7 empty] | kin. Visk. | Dichte | Rauhigkeit | Reibungsza | Reibungszahl |  | glatt | rauh
| Bezeichnung | Länge | Vgesamt | D1 | A1 | w1 | V2 | D2 | A2 | w2 | T | z1 | Re | DP | Rekrit. =2300 | n | r | e | l | l | DP (laminar) | DP (turbulent) | DP (turbulent) | Übergangsg. | Übergangsg. | Übergangsg. | Übergangsg. | Übergangsg. | Übergangsg. | Übergangsg. | Übergangsg. | Übergangsg. | Übergangsg. | Übergangsg. | Übergangsg. | Übergangsg. | Übergangsg. | Übergangsg. | Übergangsg. | Übergangsg. | Übergangsg. | Übergangsg. | Übergangsg.
|  | [m] | [m³/h] | [mm] | m2 | [m/s] |  | [mm] | m2 |  | °C |  | [-] | Pa |  | m2/s | kg/m3 | mm | ´- | ´- | Pa | Pa | Pa
| Rohr | 1 | 154.6253 | 125 | 0.012272 | 3.5 |  |  |  |  | 50 |  | 24288.6884 | 1.4639 | turbulent | 1.8013e-05 | 1.0921 | 0.15 | 0.025345 | 0.027355 | 0.14101 | 1.3563 | 1.4639 | 6.0242 | 6.0482 | 6.0459 | 6.0462 | 6.0461 | 6.0461 | 6.0461 | 6.0461 | 6.0461 | 6.0461 | 6.0461 | 6.0461 | 6.0461 | 6.0461 | 6.0461 | 6.0461 | 6.0461 | 6.0461 | 6.0461 | 6.0461
| Rohr | 3 | 130 | 125 | 0.012272 | 2.9426 |  |  |  |  | 50 |  | 20420.5278 | 3.2019 | turbulent | 1.8013e-05 | 1.0921 | 0.15 | 0.026468 | 0.028215 | 0.35566 | 3.0036 | 3.2019 | 5.934 | 5.9553 | 5.9531 | 5.9533 | 5.9533 | 5.9533 | 5.9533 | 5.9533 | 5.9533 | 5.9533 | 5.9533 | 5.9533 | 5.9533 | 5.9533 | 5.9533 | 5.9533 | 5.9533 | 5.9533 | 5.9533 | 5.9533
| Bogen 90° |  | 120 | 125 | 0.012272 | 2.7162 |  |  |  |  | 50 | 0.24 | 18849.718 | 0.96694 | turbulent | 1.8013e-05 | 1.0921
Verteiler | Abzweig 90° |  | 120 | 125 | 0.012272 | 2.7162 | 30 | 100 | 0.007854 | 1.061 | 50 | 0.8875 | 18849.718 | 3.5757 | turbulent | 1.8013e-05 | 1.0921
Verteiler | Durchgang 90° |  | 120 | 125 | 0.012272 | 2.7162 | 30 | 100 | 0.007854 | 1.061 | 50 | -0.09375 | 18849.718 | -0.37771 | turbulent | 1.8013e-05 | 1.0921
| Gabelung 90° |  | 120 | 125 | 0.012272 | 2.7162 |  |  |  |  | 50 | 1.4 | 18849.718 | 5.6405 | turbulent | 1.8013e-05 | 1.0921
Sammler | Abzweig 90° |  | 120 | 125 | 0.012272 | 2.7162 | 30 | 100 | 0.007854 | 1.061 | 50 | -0.3 | 18849.718 | -1.2087 | turbulent | 1.8013e-05 | 1.0921
Sammler | Durchgang 90° |  | 120 | 125 | 0.012272 | 2.7162 | 30 | 100 | 0.007854 | 1.061 | 50 | 0.225 | 18849.718 | 0.9065 | turbulent | 1.8013e-05 | 1.0921
| Gabelung 90° |  | 120 | 125 | 0.012272 | 2.7162 |  |  |  |  | 50 | 1.4 | 18849.718 | 5.6405 | turbulent | 1.8013e-05 | 1.0921
| Filter |  | 120 | 125 | 0.012272 | 2.7162 |  |  |  |  | 50 | 1.2 | 18849.718 | 1.7799 | turbulent | 1.8013e-05 | 1.0921
| Ausströmung |  | 120 | 125 | 0.012272 | 2.7162 |  |  |  |  | 50 | 1 | 18849.718 | 4.0289 | turbulent | 1.8013e-05 | 1.0921
| Einström. Rohr |  | 120 | 125 | 0.012272 | 2.7162 |  |  |  |  | 50 | 0.9 | 18849.718 | 3.626 | turbulent | 1.8013e-05 | 1.0921
| Einström. Wand |  | 120 | 125 | 0.012272 | 2.7162 |  |  |  |  | 50 | 0.6 | 18849.718 | 2.4173 | turbulent | 1.8013e-05 | 1.0921