## Tabelle1
Kategorie	Unterkategorie	Gerätebezeichnung	Firma	Modell	Institut	AG	Link intern	Link FI DB	Link Firma
Chromatographie	HPLC	HPLC	Hitachi		Pharmazie	Bernkop-Schnürch
Chromatographie	HPLC	HPLC			Textilchemie und Textilphysik	Pham	https://www.uibk.ac.at/textilchemie/research/infrastructure/
Chromatographie	HPLC	HPLC	Thermo Fisher	Vanquish Core	Chemieingenieurwissenschaften	Strube	https://www.uibk.ac.at/de/chemieingenieurwissenschaften/ausstattung/		https://www.thermofisher.com/at/en/home/industrial/chromatography/liquid-chromatography-lc/hplc-uhplc-systems/vanquish-core-hplc-system.html?gclid=EAIaIQobChMIhOOv3_LyigMVrJWDBx367CprEAAYASAAEgKsdPD_BwE&cid=E.25CMD.HP102.25622.01&ce=E.25CMD.HP102.25622.01&ef_id=EAIaIQobChMIhOOv3_LyigMVrJWDBx367CprEAAYASAAEgKsdPD_BwE:G:s&s_kwcid=AL!3652!3!643708109031!e!!g!!thermo%20fisher%20scientific%20vanquish%20core%20hplc&gad_source=1
Chromatographie	HPLC	HPLC	Shimadzu		Analytische Chemie	Huck	https://www.uibk.ac.at/de/acrc/mitarbeiterinnen/huck/
Chromatographie	Sonstige	Größenausschlusschromatographie	Shimadzu		Pharmazie	Bernkop-Schnürch
Chromatographie	Sonstige	Gaschromatograph	Thermo Fisher	Trace-1300 GC	Chemieingenieurwissenschaften	Strube	https://www.uibk.ac.at/de/chemieingenieurwissenschaften/ausstattung/		https://assets.thermofisher.com/TFS-Assets/CMD/Specification-Sheets/PS-52260-TRACE-1300-GC-PS52260-EN.pdf
Chromatographie	Sonstige	Größenausschlusschromatographie			Textilchemie und Textilphysik	Pham	https://www.uibk.ac.at/textilchemie/research/infrastructure/
Chromatographie	Sonstige	Inverse Size Exclusion Chromatography			Textilchemie und Textilphysik	Pham	https://www.uibk.ac.at/textilchemie/research/infrastructure/
Hochdruckgeräte		Diamantstempelzellen		BGI-ETH-type	Mineralogie und Petrographie		https://www.uibk.ac.at/mineralogie/facilities/diamond_anvil_cells.html
Hochdruckgeräte		Hochdrucklabor	Hymag AG und andere	Pressen 300 - 1000 t	Mineralogie und Petrographie		https://www.uibk.ac.at/mineralogie/facilities/high_pressure.html	https://forschungsinfrastruktur.bmbwf.gv.at/de/fi/mineralogy-high-pressure-temperature-devices_2784
Hochdruckgeräte		Hochdruck-Druckstempelzellen Experimente			Physikalische Chemie	Lörting
Hochdruckgeräte		Hochdrucklabor	Voggenreiter	1000 t Rahmenpresse	Allgemeine, Anorganische und Theoretische Chemie		https://www.uibk.ac.at/en/aatc/equipment/high-pressure-laboratory/
Massenspektrometrie	andere	FT-ICR	Bruker	Solarix	Ionenphysik	Beyer
Massenspektrometrie	andere	Maldi-TOF Massenspektrometer			Analytische Chemie	Huck	https://www.uibk.ac.at/de/acrc/mitarbeiterinnen/huck/
Massenspektrometrie	andere	Hochauflösendes Massenspektrometer	ThermoFisher	Orbitrap Exploris 120	Analytische Chemie	Huck	https://www.uibk.ac.at/de/acrc/mitarbeiterinnen/huck/
Massenspektrometrie	mit Chromatographie Koppelung	LC-MS	Hitachi		Pharmazie	Bernkop-Schnürch
Massenspektrometrie	mit Chromatographie Koppelung	GC-MS			Analytische Chemie	Huck	https://www.uibk.ac.at/de/acrc/mitarbeiterinnen/huck/
Massenspektrometrie	mit Chromatographie Koppelung	LC-TSQ Massenspektrometer			Analytische Chemie	Huck	https://www.uibk.ac.at/de/acrc/mitarbeiterinnen/huck/
Mikroskopie	Elektronenmikroskop	Elektronenstrahlmikroanalyse	Jeol	JXA-iSP100	Mineralogie und Petrographie		https://www.uibk.ac.at/mineralogie/facilities/electron_microprobe.html		https://www.jeol.de/electronoptics/produktgruppen/elektronen-ionenoptische-systeme/elektronenstrahlmikrosonden/jxa-isp100.php
Mikroskopie	Elektronenmikroskop	Elektronenmikroskop			Textilchemie und Textilphysik	Pham	https://www.uibk.ac.at/textilchemie/research/infrastructure/
Mikroskopie	Elektronenmikroskop	Elektronenmikroskop	FEI	FIB-REM System Quanta 3D 200	Materialwissenschaft	Lackner/NanoLab		https://forschungsinfrastruktur.bmbwf.gv.at/de/fi/fib-rem-system-nanolab-innsbruck_2244	https://www.microscop.ru/uploads/2008_08_Quanta3D_200i_ds.pdf
Mikroskopie	Elektronenmikroskop	Rasterelektronenmikroskop (REM)	Jeol	JSM-7610F - FE-REM Schottky Feld Emissions	Materialwissenschaft	Lackner/NanoLab		https://forschungsinfrastruktur.bmbwf.gv.at/de/fi/rasterelektronenmikroskop-nanolab-innsbruck_2910	https://www.jeol.com/products/scientific/sem/JSM-7610F.php
Mikroskopie	Elektronenmikroskop	Rasterelektronenmikroskop (REM)	Thermo Fisher	Axia ChemiSEM LoVAc	Materialwissenschaft	Lackner/NanoLab		https://forschungsinfrastruktur.bmbwf.gv.at/de/fi/mikroskop-axia-chemisem-lovac-inkl-zubehor_5588	https://www.thermofisher.com/at/en/home/electron-microscopy/products/scanning-electron-microscopes/axia-chemisem.html
Mikroskopie	Lichtmikroskop	Lichtmikroskop	Leica	M125	Allgemeine, Anorganische und Theoretische Chemie		https://www.uibk.ac.at/en/aatc/equipment/optical-microscopy/
Mikroskopie	Lichtmikroskop	Lichtmikroskop	Axio Imager A2m	Zeiss	Materialwissenschaft	Lackner/NanoLab
Thermische Analyse	Kalorimetrie	Kryo-Kalorimetrie			Physikalische Chemie	Lörting
Mikroskopie	Elektronenmikroskop	Rasterelektronenmikroskop (REM)	Hitachi	TM4000Plus II TA	Textilchemie und Textilphysik	Pham	https://www.uibk.ac.at/textilchemie/research/infrastructure/	https://forschungsinfrastruktur.bmbwf.gv.at/de/fi/rasterelektronenmikroskop-hitachi-tm4000plus-ii-ta_5583	https://www.hitachi-hightech.com/eu/en/products/microscopes/sem-tem-stem/tabletop-microscopes/tm4000ii.html
Mikroskopie	Elektronenmikroskop	Rasterelektronenmikroskop (REM)	Tescan	Clara	Chemieingenieurwissenschaften	Strube	https://www.uibk.ac.at/de/chemieingenieurwissenschaften/ausstattung/
Mikroskopie	Lichtmikroskop	Lichtmikroskop - Fokusvariationsmikroskop	Alicona Imaging	Infinite Focus Variationsmikroskop G4	Materialwissenschaft	Lackner/NanoLab
Probenvorbereitung	Sonstige	Analysenwaage	pmt analytical	SPS Analysenwaage	Materialwissenschaft	Lackner/NanoLab
Mikroskopie	Elektronenmikroskop	Rasterelektronenmikroskop (REM)	Thermo Fisher	Phenom XL mit EDX-Detektor	Chemieingenieurwissenschaften	Strube	https://www.uibk.ac.at/de/chemieingenieurwissenschaften/ausstattung/
Mikroskopie	Elektronenmikroskop	Rasterelektronenmikroskop (REM)	Jeol	JSM-6010LV	Mineralogie und Petrographie	Kontakt Martina Tribus	https://www.uibk.ac.at/mineralogie/facilities/electron_microscopy.html	https://forschungsinfrastruktur.bmbwf.gv.at/de/fi/scanning-electron-microscopy-jeol-jsm-6010lv_2279	https://www.jeol.com/products/scientific/sem/JSM-6010LA.php
Mikroskopie	Lichtmikroskop	Lichtmikroskop	Kern & Sohn		Chemieingenieurwissenschaften	Strube	https://www.uibk.ac.at/de/chemieingenieurwissenschaften/ausstattung/
Mikroskopie	Lichtmikroskop	Lichtmikroskop	Keyence	VHX-7000	Mechatronik	Kaserer			https://www.keyence.eu/dede/products/microscope/digital-microscope/vhx-7000/
Mikroskopie	Lichtmikroskop	Lichtmikroskop	Keyence	VHX-970F	Mineralogie und Petrographie		https://www.uibk.ac.at/mineralogie/facilities/digitalmicroscopy.html		https://www.keyence.eu/dede/products/microscope/digital-microscope/vhx-f/?aw=gagooglekbatdebrandmicvh002&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIqKvNusquigMV8kBBAh0APSTNEAAYASAAEgKRv_D_BwE
Rheologie	Rheometer	Dynamisches Scherrheometer	Anton Paar	Modular Compact Rheometer MCR702	Materialwissenschaft	Lackner/NanoLab		https://forschungsinfrastruktur.bmbwf.gv.at/de/fi/anton-paar-modular-compact-rheometer-mcr502_5150
Rheologie	Rheometer	Dynamisches Scherrheometer	Thermo Scientific	HAAKE MARS III	Materialwissenschaft	Lackner/NanoLab		https://forschungsinfrastruktur.bmbwf.gv.at/de/fi/thermo-haake-mars-iii_5145
Röntgenanalyse	Diffraktometer	Einkristalldiffraktometer	Stoe	IPDS II	Mineralogie und Petrographie	Kahlenberg	https://www.uibk.ac.at/mineralogie/facilities/single_cryst_diffraction.html	https://forschungsinfrastruktur.bmbwf.gv.at/de/fi/einkristalldiffraktometer_1398	https://www.stoe.com/products/ipdsii2t/
Mikroskopie	Lichtmikroskop	Lichtmikroskop - Kryo-Mikroskop			Physikalische Chemie	Lörting
Mikroskopie	Lichtmikroskop	Lichtmikroskop			Textilchemie und Textilphysik	Pham	https://www.uibk.ac.at/textilchemie/research/infrastructure/
Thermische Analyse	Sonstige	nano-TA			Textilchemie und Textilphysik	Pham	https://www.uibk.ac.at/textilchemie/research/infrastructure/		https://www.fronius.com/~/downloads/Perfect%20Welding/Operating%20Instructions/42,0426,0095,DE.pdf
Mikroskopie	Rastersondenmikroskop	Rasterkraftmikroskop	Veeco	Dimension 3100	Physikalische Chemie	Penner	https://www.uibk.ac.at/de/physchem/equipment/
Mikroskopie	Rastersondenmikroskop	Rasterkraftmikroskopie und Infrarot-Spektroskopie (AFM-IR)	Bruker	Bruker nanoIR 3	Chemieingenieurwissenschaften	Strube	https://www.uibk.ac.at/de/chemieingenieurwissenschaften/ausstattung/	https://forschungsinfrastruktur.bmbwf.gv.at/de/fi/bruker-nanolr3-rasterkraftmikroskop-afm-mit-ir-laser-kopplung_5342	https://www.bruker.com/en/products-and-solutions/infrared-and-raman/nanoscale-infrared-spectrometers/Anasys-nanoir3.html
Mikroskopie	Rastersondenmikroskop	Rasterkraftmikroskop	Bruker	JPK Nanowizard 4	Ionenphysik	Beyer		https://forschungsinfrastruktur.bmbwf.gv.at/de/fi/rasterkraftmikroskop-jpk-sense-spm_3537	https://www.bruker.com/en/products-and-solutions/microscopes/bioafm/jpk-nanowizard-4-xp-bioscience.html
Mikroskopie	Rastersondenmikroskop	Rastertunnelmikroskop	Nanosurf	Easyscan	Physikalische Chemie	Patera	https://www.uibk.ac.at/de/physchem/equipment/
Mikroskopie	Rastersondenmikroskop	Rastertunnel-/Rasterkraftmikroskop	Infinity	Scienta Omicron	Physikalische Chemie	Patera	https://www.uibk.ac.at/de/physchem/equipment/
Mikroskopie	Rastersondenmikroskop	Rastertunnel-/Rasterkraftmikroskop	Createc	LT-STM/AFM	Physikalische Chemie	Patera	https://www.uibk.ac.at/de/physchem/equipment/	https://forschungsinfrastruktur.bmbwf.gv.at/de/fi/tieftemperatur-rastertunnel-rasterkraftmikroskop-mit-optischem-zugang_5592
Mikroskopie	Rastersondenmikroskop	Variabeltemperatur Rastertunnelmikroskop			Ionenphysik	Scheier		https://forschungsinfrastruktur.bmbwf.gv.at/de/fi/stm-varia-bel-tem-pe-ratur-raster-tun-nel-mi-kroskop_142
Mikroskopie/Spektroskopie	Rastersondenmikroskop/IR-Spektrometrie	Rasterkraftmikroskopie und Infrarot-Spektroskopie (AFM-IR)			Textilchemie und Textilphysik	Pham	https://www.uibk.ac.at/textilchemie/research/infrastructure/	https://forschungsinfrastruktur.bmbwf.gv.at/de/fi/kombinierte-methode-rasterkraftmikroskopie-afm-und-infrarot-spektroskopie-afm-ir-im-nanometer-bereich_4070
Probenvorbereitung	Mühle	Feinmühle		Achatkugelmühle, Exzenterschwingmühle	Mineralogie und Petrographie		https://www.uibk.ac.at/mineralogie/facilities/powder_facilities.html
Probenvorbereitung	Mühle	Feinmühle		Rotormühlen	Mineralogie und Petrographie		https://www.uibk.ac.at/mineralogie/facilities/powder_facilities.html
Probenvorbereitung	Mühle	Feinmühle		Rotorprallmühle	Mineralogie und Petrographie		https://www.uibk.ac.at/mineralogie/facilities/powder_facilities.html
Probenvorbereitung	Mühle	Feinmühle (Gefriermühle mit N2)	SPEX	6770	Mineralogie und Petrographie		https://www.uibk.ac.at/mineralogie/facilities/powder_facilities.html		https://www.spexsampleprep.com/knowledge-base/resources/presentations/FREEZER%20MILL%20PP%20V3.pdf
Probenvorbereitung	Mühle	Vormühlen		Rotorbrecher, Backenbrecher	Mineralogie und Petrographie		https://www.uibk.ac.at/mineralogie/facilities/powder_facilities.html
Probenvorbereitung	Mühle	Planetenmikromühle	Fritsch	Pulverisette 7 classic line	Allgemeine, Anorganische und Theoretische Chemie		https://www.uibk.ac.at/en/aatc/equipment/ball-mill/		https://www.fritsch.de/probenaufbereitung/mahlen/planetenmuehlen/details/produkt/pulverisette-7-classic-line/
Probenvorbereitung	Ofen	Brennöfen	diverse	Brennöfen bis 1800 °C	Mineralogie und Petrographie		https://www.uibk.ac.at/mineralogie/facilities/furnaces.html	https://forschungsinfrastruktur.bmbwf.gv.at/de/fi/mineralogy-high-pressure-temperature-devices_2784
Probenvorbereitung	Ofen	Hochfrequenzofen	Hüttinger Electronics		Allgemeine, Anorganische und Theoretische Chemie		https://www.uibk.ac.at/en/aatc/equipment/high-frequency-furnace/
Probenvorbereitung	Ofen	Hochtemperatur Rohrofen	Carbolite	HTRV16/40/250	Mineralogie und Petrographie	Kahlenberg	https://www.uibk.ac.at/de/physchem/equipment/
Probenvorbereitung	Ofen	Muffelofen	Nabertherm	MO51/3R	Physikalische Chemie	Penner	https://www.uibk.ac.at/de/physchem/equipment/
Probenvorbereitung	Ofen	Rohrofen mit 2 Zonen	Linn High-Therm	FRHT-2/700/1250	Physikalische Chemie	Penner	https://www.uibk.ac.at/de/physchem/equipment/
Probenvorbereitung	Ofen	Vakuum und Schutzgas-Rohrofen	Carbolite	3HT	Mechatronik	Kaserer
Probenvorbereitung	Ofen	Vertikalofen		bis 1800 °C mit Gasspülung (CO2 oder H2)	Mineralogie und Petrographie		https://www.uibk.ac.at/mineralogie/facilities/furnaces.html	https://forschungsinfrastruktur.bmbwf.gv.at/de/fi/mineralogy-high-pressure-temperature-devices_2784
Probenvorbereitung	Sonstige	Probenvorbereitung für die Elektronenstrahlmikroanalyse (ESMA)		Carbonbeschichtung, Au-Sputter Geräte	Mineralogie und Petrographie		https://www.uibk.ac.at/mineralogie/facilities/electron_microprobe.html
Röntgenanalyse	Diffraktometer	Einkristalldiffraktometer	Oxford Diffraction	Gemini R Ultra	Mineralogie und Petrographie	Kahlenberg	https://www.uibk.ac.at/mineralogie/facilities/single_cryst_diffraction.html	https://forschungsinfrastruktur.bmbwf.gv.at/de/fi/einkristalldiffraktometer-zur-strukturbestimmung_1399
Probenvorbereitung	Sonstige	Petrografische Probenvorbereitung (Dünnsc hliff, Politur)	Struers	Diamantschneiden, Mahl und Politurgeräte	Mineralogie und Petrographie		https://www.uibk.ac.at/mineralogie/facilities/sample_preparation.html
Thermische Analyse	Sonstige	Simultane Thermische Analyse (DSC/TG - Dynamische Differenzkalorimetrie und Thermogravimetrie)			Textilchemie und Textilphysik	Pham	https://www.uibk.ac.at/textilchemie/research/infrastructure/		https://www.fritsch.de/probenaufbereitung/mahlen/planetenmuehlen/details/produkt/pulverisette-7-classic-line/
Probenvorbereitung	Sonstige	Kryo-Ultramikrotom			Textilchemie und Textilphysik	Pham	https://www.uibk.ac.at/textilchemie/research/infrastructure/
Rheologie	Grenzflächeneigenschaften	Drop Shape Analyzer	Krüss Scientific	DSA100HP40	Chemieingenieurwissenschaften	Strube	https://www.uibk.ac.at/de/chemieingenieurwissenschaften/ausstattung/	https://www.uibk.ac.at/textilchemie/research/infrastructure/	https://www.kruss-scientific.com/de-DE/produkte-services/produkte/dsa100hp40
Rheologie	Grenzflächeneigenschaften	Dynamic Foam Analyzer	Krüss Scientific	DFA100FM	Chemieingenieurwissenschaften	Strube	https://www.uibk.ac.at/de/chemieingenieurwissenschaften/ausstattung/		https://www.kruss-scientific.com/de-DE/produkte-services/produkte/dfa100fsm
Rheologie	Grenzflächeneigenschaften	Tensiometer	Krüss Scientific	TCD1	Physikalische Chemie	Penner	https://www.uibk.ac.at/de/physchem/equipment/
Rheologie	Rheometer	Rheometer	Thermo Scientific	HAAKE Mars	Pharmazie	Bernkop-Schnürch
Röntgenanalyse	Diffraktometer	Einkristalldiffraktometer	Bruker	D8 Quest	Allgemeine, Anorganische und Theoretische Chemie		https://www.uibk.ac.at/en/aatc/equipment/single-crystal-diffractometer/		https://www.bruker.com/de/products-and-solutions/diffractometers-and-x-ray-microscopes/single-crystal-x-ray-diffractometers/d8-quest.html
Thermische Analyse	Kalorimetrie	Dynamische Differenzkalorimetrie	Netzsch	DSC Polyma 214	Materialwissenschaft	Lackner/NanoLab		https://forschungsinfrastruktur.bmbwf.gv.at/de/fi/netzsch-polyma-214_5149
Rheologie	Rheometer	Rheometer und Dynamisch-mechanische Analyse			Textilchemie und Textilphysik	Pham	https://www.uibk.ac.at/textilchemie/research/infrastructure/
Rheologie	Sonstige	Dichtemessgerät	Anton Paar	DMA 4100	Chemieingenieurwissenschaften	Strube	https://www.uibk.ac.at/de/chemieingenieurwissenschaften/ausstattung/
Rheologie	Sonstige	Kugelroll-Viskosimeter	Anton Paar	Lovis 2000 M/ME	Chemieingenieurwissenschaften	Strube	https://www.uibk.ac.at/de/chemieingenieurwissenschaften/ausstattung/		https://www.anton-paar.com/at-de/produkte/details/kugelroll-viskosimeter-lovis-2000-mme/?srsltid=AfmBOoonmtEF6TdIEZ-2L0xr5Mf8irS8UeDsb3mu4J0Q82LB1bWEs1tT
Thermische Analyse	Sonstige	Simultane Thermische Analyse (DTA/DSC/TG - Differenzthermoanalyse, Dynamische Differenzkalorimetrie und Thermogravimetrie)	Setaram	SetsysEvolution 24000	Mineralogie und Petrographie		https://www.uibk.ac.at/mineralogie/facilities/thermoanalysis.html
Röntgenanalyse	Diffraktometer	Kryo-Pulverdiffraktometrie			Physikalische Chemie	Lörting
Röntgenanalyse	Diffraktometer	Pulverdiffraktometer	Rigaku	SmartLab und Smart Lab SE	Mineralogie und Petrographie		https://www.uibk.ac.at/mineralogie/facilities/powder_diffraction.html	https://forschungsinfrastruktur.bmbwf.gv.at/de/fi/rontgendiffraktometer-system-smartlab_4070	https://rigaku.com/products/x-ray-diffraction-and-scattering/xrd/smartlab
Röntgenanalyse	Diffraktometer	Pulverdiffraktometer	Stoe	Stadi P	Allgemeine, Anorganische und Theoretische Chemie	Schwartz	https://www.uibk.ac.at/en/aatc/equipment/powder-x-ray-diffraction/?edit&language=en		https://www.stoe.com/products/stadi-p-2/
Röntgenanalyse	Diffraktometer	Pulverdiffraktometer (hochauflösend)	Bruker	D8-Discover	Mineralogie und Petrographie		https://www.uibk.ac.at/mineralogie/facilities/powder_diffraction.html	https://forschungsinfrastruktur.bmbwf.gv.at/de/fi/transmissions-pulverdiffraktometer_1401	https://www.bruker.com/de/products-and-solutions/diffractometers-and-x-ray-microscopes/x-ray-diffractometers/d8-discover-family/d8-discover.html
Röntgenanalyse	Diffraktometer	Röntgendiffraktometer	Panalytica	Empyrean Theta	Materialwissenschaft	Lackner/NanoLab		https://forschungsinfrastruktur.bmbwf.gv.at/de/fi/rontgendiffraktometer-nanolab-innsbruck_2246	https://www.malvernpanalytical.com/en/products/product-range/empyrean-range/empyrean
Röntgenanalyse	Diffraktometer	Transmissionspulverdiffraktometer	Stoe	STADI MP	Mineralogie und Petrographie		https://www.uibk.ac.at/mineralogie/facilities/powder_diffraction.html	https://forschungsinfrastruktur.bmbwf.gv.at/de/fi/transmissions-pulverdiffraktometer_1401	https://www.stoe.com/products/stadi-mp-2/
Röntgenanalyse	Mikroskop	Röntgenmikroskop	Zeiss	Xradia520 Versa	Materialwissenschaft	Lackner/NanoLab		https://forschungsinfrastruktur.bmbwf.gv.at/de/fi/zeiss-rontgenmikroskop-xradia-520-versa_3880
Röntgenanalyse	Mikroskop	REM mit EDS (Rasterelektronenmikroskop mit energiedispersiver / Röntgenspektroskopie)	Oxfor Instruments	AZtecLive Advanced mit Ultim Max 101	Materialwissenschaft	Lackner/NanoLab			https://nano.oxinst.com/campaigns/product/azteclive-ultim-max
Thermische Analyse	Sonstige	Simultane Thermische Analyse (DTA/DSC/TG - Differenzthermoanalyse, Dynamische Differenzkalorimetrie und Thermogravimetrie)	Netzsch	STA449 F3 Jupiter	Physikalische Chemie	Penner	https://www.uibk.ac.at/de/physchem/equipment/
Thermische Analyse	Sonstige	Simultane Thermische Analyse (DSC/TG - Dynamische Differenzkalorimetrie und Thermogravimetrie)			Allgemeine, Anorganische und Theoretische Chemie	Schwartz
Röntgenanalyse	Spektroskop	Mikro-RFA	Bruker	M4 Tornado	Mineralogie und Petrographie		https://www.uibk.ac.at/mineralogie/facilities/micro_x_ray_fluorescence.html		https://www.bruker.com/de/products-and-solutions/elemental-analyzers/micro-xrf-spectrometers/m4-tornado.html
Röntgenanalyse	Spektroskop	Nah-Umgebungsdruck-Röntgenphotoelektronenspektroskopie (NAP-XPS)	SPECS	customized	Physikalische Chemie	Klötzer	https://www.uibk.ac.at/de/physchem/equipment/
Röntgenanalyse	Spektroskop	RFA-Handspektrometer	Bruker	S1 Titan	Mineralogie und Petrographie		https://www.uibk.ac.at/mineralogie/facilities/x_ray_fluorescence.html		https://www.bruker.com/de/products-and-solutions/elemental-analyzers/handheld-xrf-spectrometers/S1-TITAN.html
Röntgenanalyse	Spektroskop	Röntgenfluoreszenzspektrometer	Rigaku	ZSX Primus III+	Materialwissenschaft	Lackner/NanoLab
Thermische Analyse	Kalorimetrie	Kalorimeter	TA Instruments	TAM Air 8	Materialwissenschaft	Lackner/NanoLab		https://forschungsinfrastruktur.bmbwf.gv.at/de/fi/core-facility-nanolab-innsbruck_2620
Thermische Analyse	Thermogravimetrie	Thermogravimetrischer Analysator	Perkin Elmer	TGA8000	Chemieingenieurwissenschaften	Strube	https://www.uibk.ac.at/de/chemieingenieurwissenschaften/ausstattung/		https://cem.com/mars-6
Thermische Analyse	Thermomechanische Analyse	Dynamisch-Mechanischer Analysator	Perkin Elmer	DMA8000	Chemieingenieurwissenschaften	Strube	https://www.uibk.ac.at/de/chemieingenieurwissenschaften/ausstattung/
Thermische Analyse	Sonstige	Laser Flash Analyse	Netzsch	LFA 447 NanoFlash	Materialwissenschaft	Lackner/NanoLab		https://forschungsinfrastruktur.bmbwf.gv.at/de/fi/netzsch-lfa-447-nanoflash-analysegerat_5146
Thermische Analyse	Sonstige	Simultane Thermische Analyse (DSC/TG - Dynamische Differenzkalorimetrie und Thermogravimetrie)	Netzsch	STA449 F5 Jupiter	Materialwissenschaft	Lackner/NanoLab		https://forschungsinfrastruktur.bmbwf.gv.at/de/fi/netzsch-sta-449-f5-jupiter_5148
Thermische Analyse	Thermomechanische Analyse	Thermomechanische Analyse	Netzsch	TMA 402 F1 Hyperion	Materialwissenschaft	Lackner/NanoLab		https://forschungsinfrastruktur.bmbwf.gv.at/de/fi/netzsch-tma-402-f1-analysegerat-hyperion_5147
Spektroskopie	IR Spektrometer	ATR-FTIR Spektrometer	Perkin Elmer	Spectrum Two	Chemieingenieurwissenschaften	Strube	https://www.uibk.ac.at/de/chemieingenieurwissenschaften/ausstattung/		https://www.perkinelmer.com/de/product/spectrum-two-ft-ir-sp10-software-l160000a
Spektroskopie	Sonstige	EPR Spektrometer	Bruker	Magnettech 5000	Allgemeine, Anorganische und Theoretische Chemie	Hohloch			https://www.bruker.com/de/products-and-solutions/mr/epr-instruments/magnettechesr5000.html
Spektroskopie	Sonstige	Optische Emissionsspektrometer mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-OES)	HORIBA JOBIN-YVON	Activa	Mineralogie und Petrographie		https://forschungsinfrastruktur.bmbwf.gv.at/de/fi/mineralogische-analysen_2787
Spektroskopie	Sonstige	In situ Elektrochemische Impedanzspektroskop	Zahner	Zennium XC	Physikalische Chemie	Klötzer	https://www.uibk.ac.at/de/physchem/equipment/		https://zahner.de/de/products-details/potentiostaten/ZENNIUM-xc
Spektroskopie	IR Spektrometer	ATR-Handgerät (Attenuated total reflection)	Agilent		Analytische Chemie	Huck	https://www.uibk.ac.at/de/acrc/mitarbeiterinnen/huck/
Spektroskopie	IR Spektrometer	ATR-IR Spectrometer mit Hot-Stage			Textilchemie und Textilphysik	Pham	https://www.uibk.ac.at/textilchemie/research/infrastructure/
Spektroskopie	IR Spektrometer	FTIR Mikroskop	Bruker	Hyperion 3000	Mineralogie und Petrographie		https://www.uibk.ac.at/mineralogie/facilities/ft_ir_spectroscopy.html	https://forschungsinfrastruktur.bmbwf.gv.at/de/fi/mineralogische-analysen_2787
Spektroskopie	IR Spektrometer	FTIR Mikroskop	Bruker	Hyperion 2000	Textilchemie und Textilphysik	Pham	https://www.uibk.ac.at/textilchemie/research/infrastructure/
Spektroskopie	IR Spektrometer	FTIR Mikroskop	Bruker	LUMOS	Materialwissenschaft	Lackner/NanoLab
Spektroskopie	IR Spektrometer	FTIR Spektrometer	Agilent	Cary 670	Physikalische Chemie	Penner	https://www.uibk.ac.at/de/physchem/equipment/
Spektroskopie	IR Spektrometer	FTIR Spektrometer	Bruker	Alpha	Materialwissenschaft	Lackner/NanoLab
Spektroskopie	IR Spektrometer	FTIR Spektrometer	Perkin Elmer	Spotlight 400	Analytische Chemie	Huck	https://www.uibk.ac.at/de/acrc/mitarbeiterinnen/huck/		https://www.perkinelmer.com/de/product/spotlight-400-sp3-std-ld-l1860816
Spektroskopie	IR Spektrometer	FTIR Spektrometer	Bruker	Alpha	Allgemeine, Anorganische und Theoretische Chemie	Schwartz	https://www.uibk.ac.at/en/aatc/equipment/infrared-spectroscopy/
Spektroskopie	IR Spektrometer	FTIR Spektrometer	Bruker	Vertex 70	Mineralogie und Petrographie		https://www.uibk.ac.at/mineralogie/facilities/ft_ir_spectroscopy.html	https://forschungsinfrastruktur.bmbwf.gv.at/de/fi/mineralogische-analysen_2787
Spektroskopie	IR Spektrometer	FT-NIR Spektrometer	Perkin Elmer	Spectrum 100	Analytische Chemie	Huck	https://www.uibk.ac.at/de/acrc/mitarbeiterinnen/huck/
Spektroskopie	IR Spektrometer	FT-NIR-Spektrometer	Bühler	NIRVIS	Analytische Chemie	Huck	https://www.uibk.ac.at/de/acrc/mitarbeiterinnen/huck/
Spektroskopie	IR Spektrometer	Hyperspektral Imaging	Specim		Analytische Chemie	Huck	https://www.uibk.ac.at/de/acrc/mitarbeiterinnen/huck/
Spektroskopie	IR Spektrometer	Hyperspektrale Kamera SWIR			Materialwissenschaft	Unterberger
Spektroskopie	IR Spektrometer	Kryo-IR Spektrometer			Physikalische Chemie	Lörting
Spektroskopie	IR Spektrometer	Laser Hyperspectral IR System	Bruker/MIRcat	nanoIR2/QT	Textilchemie und Textilphysik	Pham	https://www.uibk.ac.at/textilchemie/research/infrastructure/	https://forschungsinfrastruktur.bmbwf.gv.at/de/fi/laser-hyperspectral-ir2-system-800-1800cm_5591	https://www.bruker.com/en/products-and-solutions/infrared-and-raman/nanoscale-infrared-spectrometers.html
Spektroskopie	IR Spektrometer	FT-NIR-Spektrometer (modular)	Büchi	BNIR-FLEX 500	Analytische Chemie	Huck	https://www.uibk.ac.at/de/acrc/mitarbeiterinnen/huck/		https://www.buchi.com/de/produkte/instrumente/nirflex-n-500
Spektroskopie	NMR	NMR Spektrometer	Bruker	Avance DPX 300	Allgemeine, Anorganische und Theoretische Chemie		https://www.uibk.ac.at/en/aatc/equipment/nuclear-magnetic-resonance/
Spektroskopie	NMR	NMR Spektrometer	Bruker	Avance NEO 600 und 700 MHz	Organische Chemie	Tollinger	https://www.uibk.ac.at/organic/tollinger/research/protein-stability.html.en
Spektroskopie	Raman Spektrometer	Raman Mikroskop	Bruker	SENTERRA II	Analytische Chemie	Huck	https://www.uibk.ac.at/de/acrc/mitarbeiterinnen/huck/		https://www.bruker.com/de/products-and-solutions/infrared-and-raman/raman-microscopes/senterra-ii-raman-microscope.html
Spektroskopie	Raman Spektrometer	Mikro-Raman-Spektrometer	HORIBA JOBIN-YVON	Labram-HR800	Mineralogie und Petrographie		https://www.uibk.ac.at/mineralogie/facilities/raman.html
Spektroskopie	Raman Spektrometer	Kryo-Raman Spektrometer	WiTec	alpha300 R	Physikalische Chemie	Lörting			https://raman.oxinst.com/products/raman-microscopes/raman-imaging-alpha300r
Spektroskopie	Raman Spektrometer	Raman Spektrometer (Handgerät)	Bruker	Bravo	Analytische Chemie	Huck	https://www.uibk.ac.at/de/acrc/mitarbeiterinnen/huck/		https://www.bruker.com/de/products-and-solutions/infrared-and-raman/raman-spectrometers/bravo-handheld-raman-spectrometer.html
Spektroskopie	Raman Spektrometer	Raman Spektrometer (Handgerät)	Metrohm	MIRA	Analytische Chemie	Huck	https://www.uibk.ac.at/de/acrc/mitarbeiterinnen/huck/
Spektroskopie	IR Spektrometer	NIR Spektrometer (Lebensmittelscanner)	Tellspec		Analytische Chemie	Huck	https://www.uibk.ac.at/de/acrc/mitarbeiterinnen/huck/
Spektroskopie	Sonstige	Laser Induced Breakdown (Handgerät)	SciAps	LIBS	Analytische Chemie	Huck	https://www.uibk.ac.at/de/acrc/mitarbeiterinnen/huck/
Spektroskopie	UV/VIS Spektrometer	UV/VIS/NIR Spektrometer	Agilent	Cary 5000	Allgemeine, Anorganische und Theoretische Chemie	Schwartz	https://www.uibk.ac.at/en/aatc/equipment/uvvis-spectroscopy/
Spektroskopie	UV/VIS Spektrometer	UV/VIS Spektrometer	Perkin Elmer	LAMBDA	Allgemeine, Anorganische und Theoretische Chemie	Schwartz	https://www.uibk.ac.at/en/aatc/equipment/uvvis-spectroscopy/
Spektroskopie	UV/VIS Spektrometer	UV-Vis-NIR Spektrometer	Avnates	UV-Vis-NIR Spektrometer (350 – 1700 nm) mit CMOS Detektor	Allgemeine, Anorganische und Theoretische Chemie	Hohloch
Spektroskopie	UV/VIS Spektrometer	UV/VIS Spektrometer	Mettler Toledo	UV5	Chemieingenieurwissenschaften	Strube	https://www.uibk.ac.at/de/chemieingenieurwissenschaften/ausstattung/		https://www.mt.com/at/de/home/products/Laboratory_Analytics_Browse/uv-vis-spectrometers/spectrophotometer/UV5.html
Spektroskopie	UV/VIS Spektrometer	Kryo-UV/VIS-Spektrometer			Physikalische Chemie	Lörting
Spektroskopie	UV/VIS Spektrometer	UV/VIS Spektrometer	Agilent	Cary 60	Physikalische Chemie	Penner	https://www.uibk.ac.at/de/physchem/equipment/
Spektroskopie	UV/VIS Spektrometer	UV/VIS Photometer			Textilchemie und Textilphysik	Pham	https://www.uibk.ac.at/textilchemie/research/infrastructure/
Spektroskopie	IR Spektrometer	NIR Spektrometer	JDSU	MicroNIR	Analytische Chemie	Huck	https://www.uibk.ac.at/de/acrc/mitarbeiterinnen/huck/
Spektroskopie	IR Spektrometer	NIR Spektrometer	SCIO		Analytische Chemie	Huck	https://www.uibk.ac.at/de/acrc/mitarbeiterinnen/huck/
Spektroskopie	IR Spektrometer	NIR Spektrometer	VIAVI		Analytische Chemie	Huck	https://www.uibk.ac.at/de/acrc/mitarbeiterinnen/huck/
Sonstige	Sonstige	Zetasizer	Malvern Instruments		Pharmazie	Bernkop-Schnürch
Sonstige	Verfahrenstechnik	Doppelschneckenextruder (Mischen / Compoundieren / Additivieren	Thermo Fisher	Process 11	Textilchemie und Textilphysik	Pham	https://www.uibk.ac.at/textilchemie/research/infrastructure/	https://forschungsinfrastruktur.bmbwf.gv.at/de/fi/doppelschneckenextruder-process-11_3541	https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/567-7600
Sonstige	Materialprüfung	Universalprüfmaschinen (statische/dyamische Prüfung)	Shimadzu	10 kN, 50 kN, 200 kN, 300 kN Universal-Prüfmaschinen	Materialwissenschaft	Lackner/NanoLab		https://forschungsinfrastruktur.bmbwf.gv.at/de/fi/universal-prufmaschinen-nanolab-innsbruck_2569
Sonstige	Materialprüfung	Nanoidentationsgerät	Micro Materials	NanoTest Vantage	Materialwissenschaft	Lackner/NanoLab		https://forschungsinfrastruktur.bmbwf.gv.at/de/fi/nanoindentationsgerat-nanolab-innsbruck_2245
Sonstige	Materialprüfung	Nanoidentationsgerät	L.O.T.-Oriel Laser Optik		Materialwissenschaft	Lackner/NanoLab
Sonstige	sonsitge	Advanced Solar Simulator	WaveLaabs	SINUS-70	Materialwissenschaft	Lackner/NanoLab
Sonstige	Fertigungstechnik	Laser Powder Bed Fusion Anlage		Aconity 3D MIDI	Mechatronik	Kaserer
Sonstige	Fertigungstechnik	Induktiv gekoppeltes Plasma System (ICP)	Teksphero-15	15 KW	Mechatronik
Sonstige	Fertigungsverfahren/Verfahrenstechnik	Elektronenstrahlschmelz-Anlage	Arcam	Q10+	Mechatronik	Kaserer
Sonstige	Fertigungsverfahren/Verfahrenstechnik	Dünnschichtpräparationslabor			Physikalische Chemie	Penner/Klötzer	https://www.uibk.ac.at/de/physchem/equipment/
Sonstige	Laser	durchstimmbare Lasersysteme	EKSPLA	EKSPLA NT342B, EKSPLA 277, EKSPLA 273	Ionenphysik	Beyer
Sonstige	Materialprüfung	Surface Area and Pore Size analysis	Quantacrome	Quantachrome 2000	Physikalische Chemie	Klötzer	https://www.uibk.ac.at/de/physchem/equipment/	https://forschungsinfrastruktur.bmbwf.gv.at/de/fi/bruker-nanolr3-rasterkraftmikroskop-afm-mit-ir-laser-kopplung_5342
Sonstige	Materialprüfung	Volumetric adsorption	in-house development		Physikalische Chemie	Klötzer	https://www.uibk.ac.at/de/physchem/equipment/	https://forschungsinfrastruktur.bmbwf.gv.at/de/fi/rasterkraftmikroskop-jpk-sense-spm_3537
Sonstige	Verfahrenstechnik	Elektronenstrahlverdampfer	Edwards	FL400 - Auto 306	Materialwissenschaft	Lackner/NanoLab		https://forschungsinfrastruktur.bmbwf.gv.at/de/fi/beschichtungsanlagevakuum-pumpsystem-nanolab-innsbruck_2560
Sonstige	Verfahrenstechnik	Ionenstrahlätzsystem	Jeol	Ion Beam Cross Section Etching System	Materialwissenschaft	Lackner/NanoLab
sonstige	Materialprüfung	Zetasizer	Malvern Instruments	Zetasizer Ultra	Chemieingenieurwissenschaften	Strube	https://www.uibk.ac.at/de/chemieingenieurwissenschaften/ausstattung/
Sonstige	Materialprüfung	Ellipsometer	HORIBA JOBIN-YVON	Ruby 2000	Physikalische Chemie	Penner	https://www.uibk.ac.at/de/physchem/equipment/
Sonstige	Materialprüfung	Flüssigkeitseinschlusslabor	Linkam	THMS 6000	Mineralogie und Petrographie			https://www.uibk.ac.at/mineralogie/facilities/fluid_inclusions.html
Sonstige	Materialprüfung	Pulvercharakterisierung - Lasergranulometrie	Malvern Instruments	MasterSizer 2000	Mineralogie und Petrographie		https://www.uibk.ac.at/mineralogie/facilities/powder_characterization.html
Sonstige	Materialprüfung Textilchemie	Abriebprüfung			Textilchemie und Textilphysik	Pham	https://www.uibk.ac.at/textilchemie/research/infrastructure/
Sonstige	Materialprüfung Textilchemie	Klimakammern (temperatur- und feuchtigkeitskontrolliert)			Textilchemie und Textilphysik	Pham	https://www.uibk.ac.at/textilchemie/research/infrastructure/		https://www.bruker.com/en/products-and-solutions/infrared-and-raman/raman-microscopes/senterra-ii-raman-microscope.html
Sonstige	Materialprüfung Textilchemie	Zyklische Biegetest			Textilchemie und Textilphysik	Pham	https://www.uibk.ac.at/textilchemie/research/infrastructure/
Sonstige	Materialprüfung Textilchemie	Elektrokinetischer Analysator (Zeta-Potential-Messungen)			Textilchemie und Textilphysik	Pham	https://www.uibk.ac.at/textilchemie/research/infrastructure/
Sonstige	Materialprüfung Textilchemie	Elektrochemische Messungen (Potentiostaten, elektrochemische Impedanzspektroskopie)			Textilchemie und Textilphysik	Pham	https://www.uibk.ac.at/textilchemie/research/infrastructure/
Sonstige	Materialprüfung Textilchemie	Kraft-Tensiometer (Oberflächenspannung der Fasern)			Textilchemie und Textilphysik	Pham	https://www.uibk.ac.at/textilchemie/research/infrastructure/
Sonstige	Materialprüfung Textilchemie	Hochgeschwindigkeit - Dynamische Prüfmaschine HTM 2512			Textilchemie und Textilphysik	Pham	https://www.uibk.ac.at/textilchemie/research/infrastructure/
Sonstige	Materialprüfung Textilchemie	Feuchte-Sorptions-Analysator (Dynamische Wasserdampfsorption)			Textilchemie und Textilphysik	Pham	https://www.uibk.ac.at/textilchemie/research/infrastructure/
Sonstige	Materialprüfung Textilchemie	Technische Stickerei (Maßgeschneiderte Faserplatzierung)			Textilchemie und Textilphysik	Pham	https://www.uibk.ac.at/textilchemie/research/infrastructure/
Sonstige	Materialprüfung Textilchemie	Bestimmung von Festigkeit, Dehnung und Titer			Textilchemie und Textilphysik	Pham	https://www.uibk.ac.at/textilchemie/research/infrastructure/
Sonstige	Materialprüfung Textilchemie	Zugfestigkeitsprüfung			Textilchemie und Textilphysik	Pham	https://www.uibk.ac.at/textilchemie/research/infrastructure/
Sonstige	Materialprüfung Textilchemie	Wasser-, Luft-, Sauerstoff-Durchlässigkeit			Textilchemie und Textilphysik	Pham	https://www.uibk.ac.at/textilchemie/research/infrastructure/
Sonstige	Materialprüfung Textilchemie	Heißpresse (temperatur- und druckgesteuert)			Textilchemie und Textilphysik	Pham	https://www.uibk.ac.at/textilchemie/research/infrastructure/
Sonstige	Reaktionstechnik	Modellanlage zur heterogenen Katalyse	Gunt	CE 380	Chemieingenieurwissenschaften	Strube	https://www.uibk.ac.at/de/chemieingenieurwissenschaften/ausstattung/		https://forschungsinfrastruktur.bmbwf.gv.at/de/fi/mineralogische-analysen_2787
Sonstige	Reaktionstechnik	Modellanlage chemischer Reaktoren	Gunt	CE 310	Chemieingenieurwissenschaften	Strube	https://www.uibk.ac.at/de/chemieingenieurwissenschaften/ausstattung/
Sonstige	Reaktionstechnik	Katalytischer Festbett-Durchflussreaktor	Eigenentwicklung		Physikalische Chemie	Penner	https://www.uibk.ac.at/de/physchem/equipment/
Sonstige	Reaktionstechnik	Catalytic Re-circulation batch reactor	in-house development		Physikalische Chemie	Penner	https://www.uibk.ac.at/de/physchem/equipment/
Sonstige	Reaktionstechnik	Atmosphärendruckplasma-Anlagen			Textilchemie und Textilphysik	Pham	https://www.uibk.ac.at/textilchemie/research/infrastructure/
Sonstige	Reaktionstechnik	UHV-Apparat (Ultra High Vacuum) für die Herstellung und Charakterisierung von Modellkatalysatoren	in-house development		Physikalische Chemie	Klötzer	https://www.uibk.ac.at/de/physchem/equipment/
Sonstige	Reaktionstechnik	Mikrowellensynthese Reaktor	CEM	Mars 6	Allgemeine, Anorganische und Theoretische Chemie		https://www.uibk.ac.at/en/aatc/equipment/microwave-synthesis-reactor/
Sonstige	Sonstige	3D Printers			Textilchemie und Textilphysik	Pham	https://www.uibk.ac.at/textilchemie/research/infrastructure/
Sonstige		Zelllabor	diverse		Pharmazie	Bernkop-Schnürch
Sonstige		Bogenschweißanlage	Fronius	TransTig 1750 Plus	Allgemeine, Anorganische und Theoretische Chemie		https://www.uibk.ac.at/en/aatc/equipment/arc-welding-installation/
Sonstige		Glovebox	Mbraun	UNIlab (1200/780)	Allgemeine, Anorganische und Theoretische Chemie		https://www.uibk.ac.at/en/aatc/equipment/glove-box/
Sonstige		Quecksilberdampf-Hochdrucklampe	Heraeus	TQ 718 Ze (700 W)	Allgemeine, Anorganische und Theoretische Chemie		https://www.uibk.ac.at/en/aatc/equipment/high-pressure-mercury-lamp/
Sonstige		Inertgas-Vakuumleitung			Allgemeine, Anorganische und Theoretische Chemie		https://www.uibk.ac.at/en/aatc/equipment/inert-gas-vacuum-line/
Sonstige	Verfahrenstechnik	3D-Drucker	Apium	P400	Materialwissenschaft	Lackner/NanoLab
Sonstige	Beschichtungsanlage				Materialwissenschaft	Lackner/NanoLab	https://forschungsinfrastruktur.bmbwf.gv.at/de/fi/beschichtungsanlagevakuum-pumpsystem-nanolab-innsbruck_2560
Sonstige	Universalprüfmaschine				Materialwissenschaft	Lackner/NanoLab	https://forschungsinfrastruktur.bmbwf.gv.at/de/fi/universal-prufmaschinen-nanolab-innsbruck_2569
Spektroskopie	IR Spektrometer	NIR Spektrometer	SouthNest Technology		Analytische Chemie	Huck	https://www.uibk.ac.at/de/acrc/mitarbeiterinnen/huck/
Massenspektrometrie	andere	Q-TOF			Ionenphysik	Scheier
Spektroskopie	IR Spektrometer	NIR Spektrometer (Handgerät)	Thermo Fisher	PHAZIR	Analytische Chemie	Huck	https://www.uibk.ac.at/de/acrc/mitarbeiterinnen/huck/
Spektroskopie	IR Spektrometer	NIR/UV Gitterspektrometer			Ionenphysik	Wester
Sonstige	Sonstige	Glovebox	Mbraun		Physikalische Chemie	Kunze-Liebhäuser
Mikroskopie	Rastersondenmikroskop	Rasterkraftmikroskop	Nanosurf	NaioAFM	Ionenphysik	Scheier			https://www.nanosurf.com/en/products/naioafm
Spektroskopie	NMR	NMR Spektrometer	Bruker	Avance NEO 400 Nanobay	Allgemeine, Anorganische und Theoretische Chemie			https://forschungsinfrastruktur.bmbwf.gv.at/en/fi/nmr-spectrometer-avance-neo-400-nanobay-inkl-zubehor_4666
Spektroskopie	Raman Spektrometer	SERS (Surface Enhanced Raman Scattering) Analyzer	Metrohm	MISA	Analytische Chemie	Huck	https://www.uibk.ac.at/de/acrc/mitarbeiterinnen/huck/		https://www.metrohm.com/de_at/products/raman-spectroscopy/misa.html
Mikroskopie/Röntgenanalyse	Elektronenmikroskop	REM mit EDS (Rasterelektronenmikroskop mit energiedispersiver / Röntgenspektroskopie)	Oxfor Instruments	AZtecLive Advanced mit Ultim Max 100	Materialwissenschaft	Lackner/NanoLab			https://nano.oxinst.com/campaigns/product/azteclive-ultim-max
Röntgenanalyse	Spektroskop	Röntgenphotoelektronenspektroskopie (XPS)	Thermo Fisher	Mulitlab2000	Physikalische Chemie	C. Griesser	https://www.uibk.ac.at/de/physchem/equipment/		https://tools.thermofisher.com/content/sfs/brochures/D16117~.pdf
Sonstige	Materialprüfung	Hochdruck-Quecksilberporosimeter	Microtrac	PASCAL 440	Pharmazie	Griesser
Sonstige	Sonstige	Mikrofluid Anlage	Elvesys	Lipid Nano Pack	Pharmazie	Bernkop-Schnürch			https://www.elveflow.com/microfluidics-application-packs/nanoparticles-packs/lipid-nanoparticle-synthesis/
Probenvorbereitung	Mühle	Feinmühle (Kryoschwingmühlen)	Rentsch	MM400 und MM500	Mineralogie und Petrographie	Kahlenberg			https://www.retsch.com/news/details/news_detail/the-new-mixer-mill-mm-400	https://www.retsch.com/products/milling/ball-mills/mm-500-control/
Sonstige	Materialprüfung	Hochvakuum-Physisorptions-Analysegerät	Anton Paar	Autosorb 6100	Materialwissenschaft	Unterberger			https://www.anton-paar.com/de-de/produkte/details/autosorb/?srsltid=AfmBOor_lQTVEKLYBwXd78ctFoUC_gNB6EdcwRcfzoYsX0-nHpN_msOu
Massenspektrometrie	mit Chromatographie Koppelung	GC-MS	Shimadzu		Physikalische Chemie	Kunze-Liebhäuser
Sonstige	Materialprüfung	Pyrolysator mit Kryomühle	Teckso	Multi-Shot Pyrolyzer mit IQ MILL-2070	Analytische Chemie	Huck
Sonstige	Materialprüfung	Hochvakuum-Physisorptions-Analysegerät	Anton Paar	Autosorb 6300	Physikalische Chemie	Klötzer			https://www.anton-paar.com/de-de/produkte/details/autosorb/?srsltid=AfmBOor_lQTVEKLYBwXd78ctFoUC_gNB6EdcwRcfzoYsX0-nHpN_msOu